Оглавление

Онкология	1

Стандарт оснащения первичного онкологического кабинета	1

Стандарт оснащения первичного онкологического отделения	1

Стандарт оснащения отделений онкологического диспансера	1

Отделение анестезиологии и реанимации	7

Отделение реанимации и интенсивной терапии	8

Отделение радиационной безопасности	8

Поликлиническое отделение	8

Стандарт оснащения диагностических отделений онкологического диспансера	8

Отделение рентгенодиагностики	8

Отделение ультразвуковой диагностики	9

Отделение радионуклидной диагностики	9

Отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики	9

Кабинет гастроскопии	9

Кабинет бронхоскопии	9

Кабинет ректо- и колоноскопии	9

Кабинет эндоскопической операционной	10

Кабинет эндоскопический для проведения фотодинамической терапии	10

Кабинет ультразвуковых эндоскопических исследований	10

Кабинет флюоресцентных эндоскопических исследований	10

Кабинеты рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии	10

Патологоанатомическое отделение	10

Клинико-диагностическая лаборатория	11

Цитологическая лаборатория	11

Отделение функциональной диагностики	11

Стандарт оснащения отделения противоопухолевой лекарственной терапии онкологического диспансера	12

Стандарт оснащения отделений онкологических отделений хирургических методов лечения онкологического диспансера	12

Операционный блок	12

Оборудование для выполнения ортопедических операций:	13

Отделение торакальной онкологии	15

Отделение абдоминальной онкологии	16

Отделение онкоурологии	16

Отделение онкогинекологии	16

Отделение опухолей головы и шеи	16

Отделение опухолей костей, кожи, мягких тканей; молочной железы	17

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения	17

Стандарт оснащения отделения радиотерапии онкологического диспансера	17

Отделение радиотерапии 1 уровня	17

Отделение радиотерапии 2 уровня	18

Отделение радиотерапии 3 уровня	18

Стандарт оснащения отделения фотодинамической терапии онкологического диспансера	19

Кабинет фотодинамической терапии	19

Кабинет флюоресцентной диагностики	20

Стандарт оснащения отделения реабилитации онкологического диспансера	20

Стандарт оснащения отделения паллиативной помощи онкологического диспансера и медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	20

Стандарт оснащения организационно-методического отдела онкологического диспансера	20

Стандарт оснащения дневного стационара онкологического диспансера	21

Пластическая хирургия	21

Стандарт оснащения отделения пластической хирургии	21

Стандарт оснащения операционной (операционного блока) отделения пластической хирургии	22

Стандарт оснащения центра пластической хирургии	24

Стандарт оснащения Центра пластической хирургии (за исключением отделений пластической хирургии, входящих в структуру Центра пластической хирургии)	24

Стандарт оснащения операционной (операционного блока) Центра пластической хирургии (за исключением операционной (операционного блока) отделений пластической хирургии, входящих в структуру Центра пластической хирургии)	24

Детская кардиология	25

Стандарт оснащения кабинета врача - детского кардиолога	25

Стандарт оснащения детского кардиологического отделения (за исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)	25

Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии детского кардиологического отделения	27

Детская анестезиология и реаниматология	28

Стандарт оснащения группы анестезиологии-реанимации	28

Стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации	29

Стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации с преднаркозной палатой и палатой пробуждения	29

Стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии	32

Стандарт оснащения центра анестезиологии-реанимации	34

«Травма», пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком	34

Стандарт оснащения операционного отделения для противошоковых мероприятий	34

Стандарт оснащения отделения сочетанной травмы	37

Неонатология	38

Стандарт оснащения отделения новорожденных	38

Стандарт оснащения отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных	39

Стандарт оснащения отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (за исключением реанимобиля для новорожденных)	39

Стандарт оснащения реанимобиля для новорожденных	41

Стандарт оснащения отделения патологии новорожденных и недоношенных детей (на 30 коек)	42

Детская хирургия	44

Стандарт оснащения кабинета врача - детского хирурга	44

Стандарт оснащения детского хирургического отделения	45

Детская онкология	46

Стандарт оснащения кабинета врача - детского онколога	46

Стандарт оснащения детского онкологического отделения	47

Стандарт оснащения детского онкологического отделения (за исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)	47

Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии	48

Хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)	49

Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации, в которой создано отделение хирургического профиля, осуществляющее трансплантацию органов и (или) тканей	49

Стандарт оснащения отделения хирургического по координации донорства органов и (или) тканей человека	50

Хирургия	51

Стандарт оснащения кабинета врача-хирурга	51

Стандарт оснащения хирургического дневного стационара(за исключением операционной (операционного блока)	52

Стандарт оснащения операционной (операционного блока)	53

Стандарт оснащения хирургического отделения (за исключением операционной (операционного блока)	55

Стандарт оснащения операционной (операционного блока)	55

Урология	57

Стандарт оснащения урологического кабинета	57

Стандарт оснащения урологического дневного стационара	58

Стандарт оснащения урологического отделения	58

Стандарт оснащения Центра медицинского урологического (за исключением урологических отделений, входящих в структуру Центра медицинского урологического)	60

Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации, в структуре, которой создается урологическое отделение	60

Взрослому населению по профилю «торакальная хирургия»	61

Стандарт оснащения дневного стационара по профилю «торакальная хирургия»	61

Стандарт оснащения отделения хирургического торакального	61

Стандарт оснащения отделения хирургического торакального (за исключением палаты реанимации и интенсивной терапии)	61

Стандарт оснащения палаты реанимации и интенсивной терапии отделения хирургического торакального	62

Стандарт оснащения Центра медицинского торакальной хирургии (за исключением отделений хирургических торакальных, входящих в структуру Центра медицинского торакальной хирургии)	63

Стандарт дополнительного оснащения операционной медицинской организации, выполняющей оперативные вмешательства по профилю «торакальная хирургия», в структуре которой создается отделение хирургическое торакальное	63

Нейрохирургия	65

Стандарт оснащения нейрохирургического отделения	65

Стандарт оснащения операционной нейрохирургического отделения	67

Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации,  в структуре которой создано нейрохирургическое отделение	71

Анестезиология и реаниматология	72

Стандарт оснащения группы анестезиологии-реанимации для взрослого населения	72

Стандарт оснащения отделения анестезиологии и реанимации для взрослого населения	73

Стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения	75

Стандарт оснащения отделения реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения	78

Стандарт оснащения Центра анестезиологии и реанимации для взрослого населения	80

Оказания скорой медицинской помощи	81

Стандарт оснащения стационарного отделения скорой медицинской помощи лечебно-профилактического учреждения	81

Оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями	88

Стандарт оснащения помещения приема больных амбулаторного хирургического кабинета медицинской организации	88

Стандарт оснащения манипуляционной (перевязочной) амбулаторного хирургического кабинета медицинской организации	88

Стандарт оснащения малой операционной медицинской организации, оказывающей амбулаторную медицинскую помощь хирургического профиля	89

Стандарт оснащения помещения приема больных амбулаторного хирургического отделения медицинской организации	89

Стандарт оснащения манипуляционной (перевязочной) хирургического отделения медицинской организации, оказывающей амбулаторную медицинскую помощь	90

Стандарт оснащения малой операционной медицинской организации, оказывающей амбулаторную медицинскую помощь хирургического профиля	90

Стандарт оснащения стационарного хирургического отделения с перевязочным кабинетом	91

Стандарт оснащения операционной стационарного хирургического отделения медицинской организации	92

# Онкология

## Стандарт оснащения первичного онкологического кабинета

| N п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Весы для взвешивания больных | 1 |
| 2. | Сейф для хранения документации | 1 |

## Стандарт оснащения первичного онкологического отделения

| N п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вытяжной шкаф для стерильного разведения лекарственных препаратов | 1 |
| 2. | Весы для взвешивания больных | 1 |
| 3. | Инфузомат | 2 |
| 4. | Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств | 1 |
| 5. | Сейф для хранения документации | 1 |

## Стандарт оснащения отделений онкологического диспансера

| N п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Отделение анестезиологии и реанимации |
| 1. | Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких | 1 на операционную |
| 2. | Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур | 1 на операционную |
| 3. | Анализатор концентрации ингаляционных анестетиков в дыхательной смеси | 1 на операционную |
| 4. | Дефибриллятор с функцией синхронизации | 1 на 2 операционные |
| 5. | Консоль анестезиологическая | 1 на операционную |
| 6. | Отсасыватель медицинский вакуумный | По количеству операционных + 2 |
| 7. | Весы для взвешивания салфеток | 1 на операционную |
| 8. | Портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких | 1 на операционный блок |
| 9. | Аппарат для временной электрокардиостимуляции | 1 на операционный блок |
| 10. | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | 2 на операционную |
| 11. | Инфузомат | 1 на операционную |
| 12. | Отсасыватель послеоперационный | 1 на операционную |
| 13. | Обогреватель инфузионных сред проточный | 1 на операционную |
| 14. | Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы | 2 на операционный блок |
| 15. | Аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов | 2 на операционный блок |
| 16. | Аппарат струйной инжекционной вентиляции | 1 на отделение |
| 17. | Аппарат для контроля биспектрального индекса активности головного мозга | 1 на операционную |
| 18. | Аппарат для определения кислотно-щелочного состояния крови | 1 на отделение |
| 19. | Ларингоскоп с системой видеорегистрации | 1 на отделение |
| 20. | Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги <*> | 1 на отделение |
| 21. | Центральная компрессорная станция для подачи вакуума и сжатого воздуха на каждую прикроватную консоль | 1 на учреждение |
| 22. | Кислородный генератор | 1 на учреждение |
| 23. | Портативный анализатор коагуляционной активности крови для контроля гепаринотерапии | 1 на отделение |
| 24. | Аппарат для определения сердечного выброса термодилюционным методом <*> | 1 на отделение |
| 25. | Аппарат для комплексной диагностики состояния центральной гемодинамики неинвазивным способом | 1 на операционную |
| 26. | Система для обогрева больных конвекционного типа | 1 на операционную |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии |
| 27. | Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги | по числу коек |
| 28. | Прикроватный монитор с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), с функцией автономной работы | по числу коек |
| 29. | Портативный электрокардиограф с функцией автономной работы | 1 на 10 коек |
| 30. | Электроэнцефалограф | 1 на отделение |
| 31. | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для транспортировки | 1 на отделение |
| 32. | Дефибриллятор с функцией синхронизации | 2 на отделение |
| 33. | Ингалятор | 1 на 2 койки |
| 34. | Портативный пульсоксиметр | 1 на 3 койки |
| 35. | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | 2 на койку |
| 36. | Инфузомат | 1 на койку |
| 37. | Мобильная реанимационная тележка | 1 на 5 коек |
| 38. | Переносной набор для оказания реанимационного пособия | 1 на отделение |
| 39. | Отсасыватель послеоперационный | 2 на койку |
| 40. | Бронхоскоп ширококанальный | 1 на 8 коек |
| 41. | Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы | 1 на отделение |
| 42. | Аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов | 1 на отделение |
| 43. | Матрас противопролежневый | 2 на отделение |
| Отделение радиационной безопасности |
| 44. | Дозиметр рентгеновского излучения | 1 |
| 45. | Дозиметр гамма-излучения | 1 |
| Поликлиническое отделение |
| 46. | Рабочее место врача-специалиста | По требованию |
| 47. | Набор медицинских инструментов | По требованию |
| 48. | Кушетка медицинская | По требованию |
| 49. | Гинекологическое кресло | По требованию |
| 50. | Лампа бактерицидная | По требованию |

## Стандарт оснащения диагностических отделений онкологического диспансера

| N п/п | Отделение рентгенодиагностики |
| --- | --- |
| 1. | Проявочная машина | 1 на аппарат |
| 2. | Флюорограф | 1 на отделение |
| 3. | Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места | 1 на отделение |
| 4. | Маммограф | 1 на отделение |
| 5. | Передвижной палатный рентгеновский аппарат | 2 на отделение |
| 6. | Передвижной рентгеновский аппарат типа C-дуга | 2 на отделение |
| 7. | Ангиографический аппарат | 1 на отделение |
| 8. | Маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой | 1 на отделение |
| Отделение ультразвуковой диагностики |
| 9. | УЗИ-аппарат экспертного класса | не менее 2 на отделение |
| 10. | УЗИ-аппарат среднего класса | не менее 2 на отделение |
| 11. | Переносной УЗИ-аппарат | 1 на отделение |
| Отделение радионуклидной диагностики |
| 12. | Шкаф вытяжной с просвинцованными поверхностями | 1 на отделение |
| 13. | Дозкалибратор | 1 на отделение |
| 14. | Гамма-камера | 1 на отделение |
| 15. | Комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа | 1 на отделение |
| 16. | Автоматический инжектор-шприц | 1 на отделение |
| 17. | Гамма-детектор для интраоперационных исследований | 1 на отделение |
| 18. | Оборудование для позитронно-эмиссионной томографии | По требованию |
| Отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики |
| Кабинет гастроскопии |
| 19. | Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| 20. | Видеодуоденоскоп | 1 на кабинет |
| 21. | Видеогастроскоп | 3 на кабинет |
| 22. | Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| 23. | Видеогастроскоп высокой четкости изображения с функциями адаптивной кадровой интерполяции и аутофлюоресцентного изображения | 1 на отделение |
| 24. | Видеогастроскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра | 1 на отделение |
| Кабинет бронхоскопии |
| 25. | Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| 26. | Видеобронхоскоп | 3 на кабинет |
| 27. | Бронхоскоп ригидный (набор) | 1 на кабинет |
| 28. | Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| 29. | Видеобронхоскоп с функциями адаптивной кадровой интерполяции и аутофлюоресцентного изображения | 1 на отделение |
| 30. | Видеобронхоскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра | 1 на отделение |
| Кабинет ректо- и колоноскопии |
| 31. | Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| 32. | Видеоколоноскоп | 3 на кабинет |
| 33. | Ректоскоп с волоконным световодом | 1 на кабинет |
| 34. | Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| 35. | Видеоколоноскоп с функциями высокой четкости, увеличения и аутофлюоресцентного изображения | 1 на отделение |
| 36. | Видеоколоноскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра | 1 на отделение |
| Кабинет эндоскопической операционной |
| 37. | Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| 38. | Видеобронхоскоп | 1 на кабинет |
| 39. | Бронхоскоп ригидный | 1 на кабинет |
| 40. | Видеогастроскоп | 1 на кабинет |
| 41. | Видеоколоноскоп | 1 на кабинет |
| 42. | Аргоно-плазменный коагулятор | 1 на кабинет |
| 43. | Электрохирургический блок | 1 на кабинет |
| 44. | Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| 45. | Набор для эндоскопической резекции слизистой желудка | 1 на кабинет |
| 46. | Баллонный дилататор | 1 на кабинет |
| Кабинет эндоскопический для проведения фотодинамической терапии |
| 47. | Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| 48. | Лазерная терапевтическая установка для фотодинамической терапии (с длиной волны 635, 662, 675 Нм) | 3 на кабинет |
| 49. | Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| 50. | Установка для локальной спектроскопии | 1 на кабинет |
| 51. | Световоды (различные) | 1 на кабинет |
| Кабинет ультразвуковых эндоскопических исследований |
| 52. | Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| 53. | Ультразвуковой видеобронхоскоп | 1 на кабинет |
| 54. | Ультразвуковой центр (для УЗИ-зондов) | 1 на кабинет |
| 55. | Ультразвуковой центр для бронхоскопии | 1 на кабинет |
| 56. | Датчики ультразвуковые | 1 на кабинет |
| 57. | Зонды ультразвуковые | 1 на кабинет |
| 58. | Ультразвуковая система для видеогастроскопа | 1 на кабинет |
| 59. | Ультразвуковой видеогастроскоп | 1 на кабинет |
| 60. | Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| Кабинет флюоресцентных эндоскопических исследований |
| 61. | Эндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| 62. | Бронхофиброскоп для фотодинамической диагностики | 1 на кабинет |
| Кабинеты рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии |
| 63. | Камера лазерная медицинская (проявочная) | 1 на аппарат |
| 64. | Мультиспиральный компьютерный томограф (не менее 16 срезов) | 1 на отделение |
| 65. | Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри (не менее 16 срезов) | 1 на отделение |
| 66. | Магнитно-резонансный томограф не менее 1.0 Тл | 1 на отделение |
| 67. | Автоматический инжектор-шприц | 1 на аппарат |
| Патологоанатомическое отделение |
| 68. | Микроскоп | по количеству врачей, проводящих гистологическую диагностику |
| 69. | Фотомикроскоп | 1 на отделение |
| 70. | Иммуногистостейнер | 1 на отделение |
| 71. | Панель антител для иммуногистохимических исследований | По требованию |
| 72. | Детекционная система для иммуногистохимических исследований | По требованию |
| 73. | Гибридайзер | 1 на отделение |
| 74. | Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием | 1 на отделение |
| Клинико-диагностическая лаборатория |
| 75. | Автоматизированный иммуноферментный анализатор с дополнительным оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализов | 1 на отделение |
| 76. | Центрифуга настольная лабораторная | 2 на отделение |
| 77. | Встряхиватель типа вортекс | 1 на отделение |
| 78. | Тест-наборы для определения опухолевых маркеров | По требованию |
| 79. | Биохимический анализатор | 1 на отделение |
| 80. | Гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории) | 1 на отделение |
| 81. | Анализатор газов крови и электролитов | 1 на отделение |
| 82. | Термостат водяной | 1 на отделение |
| 83. | Микроскоп бинокулярный | 1 на отделение |
| 84. | Гематологический счетчик | 1 на отделение |
| 85. | Сушильный шкаф (термошкаф) | 1 на отделение |
| 86. | Стерилизатор воздушный | 1 на отделение |
| 87. | Коагулометр четырехканальный | 1 на отделение |
| 88. | Анализатор мочи | 1 на отделение |
| 89. | Вытяжной шкаф | 1 на отделение |
| Цитологическая лаборатория |
| 90. | Микроскоп | По количеству врачей, проводящих цитологическую диагностику |
| 91. | Вытяжной шкаф | 1 на отделение |
| 92. | Стерилизатор воздушный (от 30 до 200 °C) | 1 на отделение |
| 93. | Центрифуга до 3000 об./мин. | 2 на отделение |
| 94. | Весы электронные (до 0,000 гр) | 1 на отделение |
| 95. | PH-метр | 1 на отделение |
| 96. | Дистиллятор (на 20 литров) | 1 на отделение |
| 97. | Шкаф для архивирования стекол | 4 на отделение |
| 98. | Стекла с силанизированным покрытием (для иммуноцитохимических исследований) | по требованию |
| 99. | Набор для срочной цитологической окраски | по требованию |
| 100. | Набор реактивов для PAP-теста | по требованию |
| 101. | Набор сывороток и реактивов для иммуноцитохимических исследований | по требованию |
| Отделение функциональной диагностики |
| 102. | Аппарат для комплексного исследования функции внешнего дыхания | 1 |
| 103. | Электрокардиограф 12-канальный | 1 |
| 104. | Эхо-кардиограф | 1 |

## Стандарт оснащения отделения противоопухолевой лекарственной терапии онкологического диспансера

| N п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов | не менее 1 на 30 коек |
| 2. | Весы для взвешивания больных | 1 на отделение |
| 3. | Ростомер | 1 на отделение |
| 4. | Инфузомат | 1 на 6 коек |

## Стандарт оснащения отделений онкологических отделений хирургических методов лечения онкологического диспансера

| N п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Операционный блок |
| 1. | Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный | 1 на операционную |
| 2. | Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) | 1 на операционную |
| 3. | Система для обогрева пациентов (термоматрас) | 1 на операционную |
| 4. | Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции | 1 на операционную |
| 5. | Аспиратор-деструктор ультразвуковой с комплектом | 1 на операционный блок |
| 6. | Аппарат для сбережения и реинфузии крови | 1 на операционный блок |
| 7. | Отсасыватель медицинский вакуумный производительностью не менее 40 л/мин. | 1 на операционную |
| 8. | Аппарат для внутритканевой термоаблации | 1 на операционный блок |
| 9. | Ультразвуковой гармонический скальпель | 1 на операционный блок |
| 10. | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций | 1 на операционный блок |
| 11. | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций | 1 на операционный блок |
| 12. | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций | 1 на операционный блок |
| 13. | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций | 1 на операционный блок |
| 14. | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР- операций | 1 на операционный блок |
| 15. | Набор для эндолярингиальной хирургии | 1 на операционный блок |
| Оборудование для выполнения ортопедических операций: |  |
| 16. | Наконечник прямой к дрели | 1 на операционный блок |
| 17. | Универсальная дрель и зарядное устройство к ней | 1 на операционный блок |
| 18. | Аккумулятор нестирилиз. | 1 на операционный блок |
| 19. | Лезвие для сагитальной пилы | 10 на операционный блок |
| 20. | Патрон римера | 1 на операционный блок |
| 21. | Патрон дрели | 1 на операционный блок |
| 22. | Вращательный инструмент с 2-мя триггерами | 1 на операционный блок |
| 23. | Головка быстрого соединения | 1 на операционный блок |
| 24. | Пила - насадка осциллирующая | 1 на операционный блок |
| 25. | Дрель - пила электрохирургическая | 1 на операционный блок |
| 26. | Аппарат хирургический для травматологии и ортопедии (дерматом) | 1 на операционный блок |
| 27. | Кусачки костные | 2 на операционный блок |
| 28. | Распатор 190 мм | 1 на операционный блок |
| 29. | Набор импакторов | 1 на операционный блок |
| 30. | Кусачки проволочные | 1 на операционный блок |
| 31. | Натягиватель проволоки с ушком | 1 на операционный блок |
| 32. | Параллельные плоскогубцы | 1 на операционный блок |
| 33. | Щипцы-держатели | 1 на операционный блок |
| 34. | Направитель сверла | 1 на операционный блок |
| 35. | Ножницы капсульные | 1 на операционный блок |
| 36. | Набор долот | 1 на операционный блок |
| 37. | Щипцы | 1 на операционный блок |
| 38. | Щипцы фибулярные изогнутые | 1 на операционный блок |
| 39. | Щипцы-держатели тибиальные | 1 на операционный блок |
| 40. | Ретрактор | 1 на операционный блок |
| 41. | Молоток | 2 на операционный блок |
| 42. | Кюретка д/удаления цемента | 1 на операционный блок |
| 43. | Кюретка с зубчиками | 1 на операционный блок |
| 44. | Ретрактор костный | 1 на операционный блок |
| 45. | Ретрактор Хоманна | 1 на операционный блок |
| 46. | Ретрактор д/мягких тканей | 1 на операционный блок |
| 47. | Ложка острая | 1 на операционный блок |
| 48. | Кусачки костные прямые 185 мм | 2 на операционный блок |
| 49. | Кусачки костные изогнутые 180 мм | 2 на операционный блок |
| 50. | Кусачки костные прямые усиленные 200 мм | 2 на операционный блок |
| 51. | Распатор 2-конечный 165 мм | 1 на операционный блок |
| 52. | Распатор прямой 8 мм форма-долото | 1 на операционный блок |
| 53. | Распатор прямой стандартный 14 мм | 1 на операционный блок |
| 54. | Распатор 25 мм | 1 на операционный блок |
| 55. | Ретрактор д/ламинэктомии тупой 325 мм | 1 на операционный блок |
| 56. | Ретрактор д/ламинэктомии 320 мм | 1 на операционный блок |
| 57. | Ранорасширитель | 2 на операционный блок |
| 58. | Выкусыватель 130° вверх 180 мм/5 мм | 1 на операционный блок |
| 59. | Выкусыватель 130° вниз 180мм/3 мм | 1 на операционный блок |
| 60. | Выкусыватель 90° вверх 180 мм/3 мм | 1 на операционный блок |
| 61. | Выкусыватель 90° вниз 180 мм/4 мм | 1 на операционный блок |
| 62. | Крючок кожный двузубый | 1 на операционный блок |
| 63. | Шпатель мозговой | 2 на операционный блок |
| 64. | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения операций на молочной и щитовидной железе | 1 на операционный блок |
| 65. | Хирургические бинокулярные лупы с осветителем для микрохирургических операций | 1 на операционный блок |
| 66. | Операционный микроскоп | 1 на операционный блок |
| 67. | Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии | 1 на операционный блок |
| 68. | Аппарат для фотодинамической терапии | 1 на операционный блок |
| 69. | Аппарат для флюоресцентной диагностики | 1 на операционный блок |
| Отделение торакальной онкологии |
| 70. | Отсасыватель послеоперационный (вакуум-аспирация) | Не менее 1 на 2 койки |
| 71. | Ингалятор | 1 на 5 коек |
| 72. | Портативный пульсоксиметр | 1 на 10 коек |
| 73. | Инфузомат | 1 на 10 коек |
| Отделение абдоминальной онкологии |
| 74. | Ректоскоп с набором инструментов | Не менее 1 на отделение |
| 75. | Инфузомат | 1 на 10 коек |
| Отделение онкоурологии |
| 76. | Видеостойка с комплектом инструментария для выполнения диагностических исследований и малоинвазивных операций в онкоурологии: | Не менее 1 на отделение |
| 77. | Цистофиброскоп | 1 на отделение |
| 78. | Цистофиброскоп для фотодинамической диагностики | 1 на отделение |
| 79. | Уретерофиброскоп | 1 на отделение |
| 80. | Уретероскоп | 1 на отделение |
| 81. | Цистоскоп с обтуратором (расчет на Ch20) | 1 на отделение |
| 82. | Набор оптики цистоскопический с углом зрения 0°, 30°, 70°, 120° | 1 на отделение |
| 83. | Эндовидеоаппаратура (модуль и головка видеокамеры) | 1 на отделение |
| 84. | Источник света ксеноновый для видеостойки | 2 на отделение |
| 85. | Монитор для эндоскопии | 1 на отделение |
| 86. | Инсуфлятор | 1 на отделение |
| 87. | Резектоскоп с обтуратором (расчет на Ch26) | 1 на отделение |
| 88. | Петлевой электрод монополярный | 4 на отделение |
| 89. | Вапоризирующий электрод монополярный | 2 на отделение |
| 90. | Электрокоагулятор хирургический биполярный | 1 на отделение |
| 91. | Электрокоагулятор хирургический монополярный | 1 на отделение |
| 92. | Оптика цистоскопическая 300 для фотодинамической диагностики | 1 на отделение |
| 93. | Осветитель для фотодинамической диагностики | 1 на отделение |
| 94. | Инфузомат | 1 на 10 коек |
| 95. | Нефрофиброскоп | 1 на отделение |
| 96. | Уретротом эндоскопический | 1 на отделение |
| Отделение онкогинекологии |
| 97. | Комплекс для гистерофиброскопии | 1 на отделение |
| 98. | Кольпоскоп | 1 на отделение |
| 99. | Радиоволновой аппарат хирургический | 1 на отделение |
| 100. | Лазерный хирургический комплекс (CO2 лазер) | 1 на отделение |
| 101. | Комплекс для гистерорезектоскопии | 1 на отделение |
| 102. | Электрокоагулятор хирургический моно- и биполярный | 1 на отделение |
| 103. | Оптика резектоскопическая для фотодинамической диагностики | 1 на отделение |
| 104. | Инфузомат | 1 на 10 коек |
| Отделение опухолей головы и шеи |
| 105. | Отолярингологический набор переносной | 2 на отделение |
| 106. | Аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции | 1 на отделение |
| 107. | Аппарат для плазменной хирургии и "NO" терапии | 1 на отделение |
| 108. | Лазерный хирургический комплекс (CO2 лазер) | 1 на отделение |
| 109. | Рабочее место ЛОР-врача | 1 на отделение |
| 110. | Налобная лупа с источником освещения | 1 на 10 коек |
| 111. | Пульсоксиметр | 2 на отделение |
| 112. | Ингаляторы | 1 на 4 койки |
| 113. | Аппарат для обработки костей (не менее 50000 об./мин.) | 1 на отделение |
| 114. | Ларингоскоп | 1 на отделение |
| 115. | Отсасыватель хирургический (0,5 атм) | 1 на 2 койки |
| 116. | Отсасыватель хирургический (1 атм) | 2 на отделение |
| 117. | Электрокоагулятор хирургический моно- и биполярный (100 ватт) | 1 на отделение |
| 118. | Набор стоматологический хирургический | 1 на отделение |
| 119. | Инфузомат | 1 на 10 коек |
| Отделение опухолей костей, кожи, мягких тканей; молочной железы |
| 120. | Инфузомат | 1 на 10 коек |
| 121. | Насос шприцевой инфузионный | 1 на 10 коек |
| Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения |
| 122. | Аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции | 2 на отделение |
| 123. | Лампа бестеневая | 3 на отделение |
| 124. | Сухожаровой шкаф | 1 на отделение |
| 125. | УЗИ-аппарат экспертного класса | 1 на отделение |
| 126. | Установка ангиографическая | 2 на отделение |
| 127. | Стол ангиографический | 2 на отделение |
| 128. | Пульсоксиметр | 2 на отделение |
| 129. | Ингаляторы | 1 на 4 койки |
| 130. | Автоматический шприц-инъектор для контрастных препаратов | 2 на отделение |
| 131. | Стол анестезиологический | 2 на отделение |
| 132. | Отсасыватель хирургический (1 атм) | 2 на отделение |
| 133. | Электрокоагулятор хирургический моно- и биполярный (100 ватт) | 2 на отделение |
| 134. | Инфузомат | 6 на отделение |
| 135. | Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких | 2 на отделение |
| 136. | Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур | 2 на отделение |
| 137. | Анализатор концентрации ингаляционных анестетиков в дыхательной смеси | 2 на отделение |
| 138. | Дефибриллятор с функцией синхронизации | 2 на отделение |
| 139. | Консоль анестезиологическая | 2 на отделение |
| 140. | Отсасыватель медицинский вакуумный | 2 на отделение |
| 141. | Установка сухой печати рентгеновских снимков | 1 на отделение |
| 142. | Компьютерная система сбора и архивирования данных ангиографии (PACS-система) | 1 на отделение |

## Стандарт оснащения отделения радиотерапии онкологического диспансера

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Отделение радиотерапии 1 уровня |
| Облучатели: |
| 1. | Установка дистанционной гамматерапии 60 Co или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ | 1 на 300 тыс. населения зоны обслуживания |
| 2. | Аппарат брахитерапии | 1 на 800 тыс. населения зоны обслуживания |
| 3. | Аппарат близкофокусной рентгенотерапии | 1 на 800 тыс. населения зоны обслуживания |
| Топометрическая аппаратура: |
| 4. | Рентгеновский симулятор | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 5. | Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 6. | Набор фиксирующих приспособлений | 1 на 1 - 4 облучателей |
| Дозиметрическая аппаратура: |
| 7. | для абсолютной дозиметрии | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 8. | для относительной дозиметрии | 1 на 1 - 4 облучателей |
| Отделение радиотерапии 2 уровня |
| Облучатели: |
| 9. | Установка дистанционной гамматерапии 60 Co или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с мультилифколлиматором с функцией изменения модуляции интенсивности пучка | 1 на 300 тыс. населения зоны обслуживания |
| 10. | Аппарат брахитерапии | 1 на 800 тыс. населения зоны обслуживания |
| 11. | Аппарат близкофокусной рентгенотерапии | 1 на 800 тыс. населения зоны обслуживания |
| 12. | Информационно-управляющая система | 1 на отделение |
| Топометрическая аппаратура: |
| 13. | Цифровой рентгеновский симулятор | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 14. | Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 15. | Набор фиксирующих приспособлений | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 16. | Дополнительное оборудование для радиомодификации | 1 на 1 - 4 облучателей |
| Дозиметрическая аппаратура: |
| 17. | для абсолютной дозиметрии | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 18. | для относительной дозиметрии | 1 на 1 - 4 облучателей |
| Отделение радиотерапии 3 уровня |
| Облучатели: |
| 19. | Установка дистанционной гамматерапии 60 Co или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с мультилифколлиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента | 1 на 300 тыс. населения зоны обслуживания |
| 20. | Аппарат брахитерапии | 1 на 800 тыс. населения зоны обслуживания |
| 21. | Аппарат близкофокусной рентгенотерапии | 1 на 800 тыс. населения зоны обслуживания |
| 22. | Информационно-управляющая система с функцией получения диагностических данных для топометрии | 1 на отделение |
| 23. | Набор оборудования для проведения брахитерапии предстательной железы I-125 | 1 на отделение |
| 24. | Оборудование и специализированные помещения для проведения радиотерапии открытыми источниками ионизирующего излучения | 1 на отделение |
| Топометрическая аппаратура: |
| 25. | Цифровой рентгеновский симулятор | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 26. | Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 27. | Набор фиксирующих приспособлений | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 28. | Дополнительное оборудование для радиомодификации | 1 на 1 - 4 облучателей |
| Дозиметрическая аппаратура: |
| 29. | для абсолютной дозиметрии | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 30. | для относительной дозиметрии | 1 на 1 - 4 облучателей |
| 31. | Аппаратура для наркоза с возможностью дистанционного мониторинга состояния пациента | 1 на операционную |
| 32. | Набор аппаратуры для изготовления индивидуальных экранирующих блоков | 1 на облучатель |
| 33. | Компьютерный томограф для топометрии с увеличенным размером гантри | 1 на отделение |

## Стандарт оснащения отделения фотодинамической терапии онкологического диспансера

| N п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- |
|  | Кабинет фотодинамической терапии |
| 1. | Лазерная терапевтическая установка (длина волны 635 нм) | 1 на кабинет |
| 2. | Лазерная терапевтическая установка (длина волны 662 нм) | 2 на кабинет |
| 3. | Лазерная терапевтическая установка (длина волны 675 нм) | 2 на кабинет |
| 4. | Измеритель мощности | 1 на кабинет |
| 5. | Установка для флюоресцентной диагностики | 1 на кабинет |
| 6. | Установка для локальной флюоресцентной спектроскопии | 1 на кабинет |
| 7. | Установка для флюоресцентной диагностики | 1 на кабинет |
| 8. | Комплект световодов | 5 комплектов на кабинет |
| 9. | Стойка-держатель для макролинзы | 3 на кабинет |
| 10. | Очки защитные для врача | 3 на кабинет |
| 11. | Очки защитные для пациента | 2 кабинет |
| Кабинет флюоресцентной диагностики |
| 12. | Установка для флюоресцентной диагностики | 1 на кабинет |
| 13. | Установка для локальной флюоресцентной спектроскопии | 1 на кабинет |
| 14. | Комплект световодов для локальной флюоресцентной спектроскопии | 1 комплект на кабинет |
| 15. | Очки защитные для врача | 3 на кабинет |
| 16. | Очки защитные для пациента | 2 на кабинет |

## Стандарт оснащения отделения реабилитации онкологического диспансера

| N п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Артез для коленного сустава | 1 на 15 коек ортопедического отделения |
| 2. | Артез для голеностопного сустава | 1 на 15 коек ортопедического отделения |
| 3. | Ингалятор переносной | 2 на отделение |
| 4. | Аппарат УФО | 2 на отделение |
| 5. | Оборудование для лечебной гимнастики | по требованию |
| 6. | Оборудование для восстановления мышечной силы | по требованию |
| 7. | Аппарат лазерный терапевтический 0,85 - 0,91 мкм | 1 на 80 коек |
| 8. | Аппарат лазерный терапевтический 0,85 - 0,81 мкм | 1 на 80 коек |
| 9. | Аппарат магнитно-лазерный терапевтический | 1 на 80 коек |
| 10. | Прибор для электролимфодренажного массажа | 1 на отделение |
| 11. | Прибор для компрессионного электролимфодренажного массажа | 1 на отделение |
| 12. | Аппарат для воздушно-плазменной обработки | 1 на 80 коек |

## Стандарт оснащения отделения паллиативной помощи онкологического диспансера и медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

| N п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прикроватное кресло-туалет с высокой спинкой | 2 на 5 коек |
| 2. | Противопролежневый матрас | 1 на 3 койки |
| 3. | Вакуумный электроотсос | 1 на 3 койки |
| 4. | Аппарат для ингаляционной терапии переносной | 1 на 3 койки |
| 5. | Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств, документации | 2 на отделение |

## Стандарт оснащения организационно-методического отдела онкологического диспансера

| N п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Информационно-аналитическая система популяционного ракового регистра с возможностью передачи данных на федеральный сервер и создания удаленных рабочих мест врача-онколога | 1 |
| 2. | Медицинская информационная система | 1 |
| 3. | Персональный компьютер | 1 на каждого медицинского работника |
| 4. | Сервер управления инфраструктурой и электронными приложениями | 1 на информационную систему |
| 5. | Комплект оргтехники | 1 на 3 компьютера, но не менее 1 |

## Стандарт оснащения дневного стационара онкологического диспансера

| N п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов | 1 на 10 |
| 2. | Весы для взвешивания больных | 1 |
| 3. | Инфузомат | 1 на 6 коек |
| 4. | Штатив для длительных вливаний | 1 на койку |
| 5. | Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких | 1 на операционную |
| 6. | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций | По требованию |
| 7. | Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный | 1 на операционную |
| 8. | Сейф для хранения документации | 1 |
| 9. | Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств | 1 |

# Пластическая хирургия

## Стандарт оснащения отделения пластической хирургии

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 2. | Рабочее место врача | по количеству врачей |
| 3. | Кровать функциональная | 25 |
| 4. | Столик (тумбочка) прикроватный | 25 |
| 5. | Стул для пациента | 25 |
| 6. | Система палатной сигнализации | 1 система на отделение |
| 7. | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 система на отделение |
| 8. | Шкаф медицинский | не менее 5 |
| 9. | Негатоскоп | не менее 1 |
| 10. | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный (для помещений) | по требованию |
| 11. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | не менее 2-х |
| 12. | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 |
| 13. | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 14. | Стол перевязочный | по числу перевязочных |
| 15. | Стол инструментальный | не менее 2 |
| 16. | Столик манипуляционный | не менее 2 |
| 17. | Измеритель артериального давления | не менее 2 |
| 18. | Стетофонендоскоп | по требованию |
| 19. | Термометр медицинский | по требованию |
| 20. | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 на перевязочную |
| 21. | Кушетка медицинская смотровая | не менее 2 |
| 22. | Кресло смотровое универсальное | не менее 1 |
| 23. | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 2 |
| 24. | Емкости с крышками для дезрастворов | по требованию |
| 25. | Стерилизатор для инструментов | не менее 2 |
| 26. | Отсос хирургический вакуумный | не менее 1 |
| 27. | Стойка для инфузионных растворов | по требованию |
| 28. | Анализатор газов крови <*> | не менее 1 |
| 29. | Анализатор гематологический <*> | не менее 1 |
| 30. | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | не менее 2 |
| 31. | Противопролежневый матрас | не менее 3 |
| 32. | Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия) | не менее 1 |
| 33. | Набор хирургический малый | не менее 2 |
| 34. | Хирургический инструментарий | по требованию |
| 35. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
| 36. | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |

## Стандарт оснащения операционной (операционного блока) отделения пластической хирургии

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол операционный универсальный | не менее 1 на операционную комнату |
| 2. | Светильник хирургический бестеневой | не менее 1 |
| 3. | Столик инструментальный | не менее 3 |
| 4. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | не менее 1 |
| 5. | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | не менее 6 |
| 6. | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | не менее 1 на операционный стол |
| 7. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | не менее 4 |
| 8. | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии <**> | не менее 2 |
| 9. | Набор интубационный | не менее 3 |
| 10. | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | по требованию |
| 11. | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | по требованию |
| 12. | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний | не менее 1 |
| 13. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа | не менее 1 на операционный стол |
| 14. | Система для аутогемотрансфузии <***> | не менее 1 |
| 15. | Монитор операционный, включающий: - неинвазивное измерение артериального давления (с интервалом от 1 до 15 мин.); - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль электрокардиограммы; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия); - контроль CO2 в конечновыдыхаемом газе; - контроль O2 в дыхательном контуре; - контроль термометрии; - контроль частоты дыхания | не менее 1 на операционный стол |
| 16. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 17. | Дефибриллятор | не менее 1 |
| 18. | Комплект мебели для операционной | не менее 1 |
| 19. | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | по требованию |
| 20. | Столик операционной сестры | не менее 2 |
| 21. | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
| 22. | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | не менее 4 |
| 23. | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики <***> | не менее 1 |
| 24. | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно- оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат C-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером <**> | не менее 1 |
| 25. | Термоматрас для операционного стола | не менее 1 |
| 26. | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 3 |
| 27. | Набор хирургических инструментов большой | не менее 3 |
| 28. | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | не менее 4 |
| 29. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
| 30. | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |
| 31. | Операционный микроскоп <*****> | по требованию |
| 32. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 2 крат | не менее 2 |
| 33. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 3,5 - 4 крат | по требованию |
| 34. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 6 крат | по требованию |
| 35. | Налобные осветители | по требованию |
| 36. | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | по требованию |
| 37. | Инструментальный сосудистый набор | не менее 1 |
| 38. | Набор микрохирургических инструментов <*****> | не менее 2 |
| 39. | Набор инструментов для работы на сухожилиях <****> | не менее 1 |
| 40. | Набор инструментов для работы на костях <**> | не менее 1 |
| 41. | Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами <**> | по требованию |
| 42. | Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях лицевого черепа <**> | по требованию |
| 43. | Системы для аспирационного дренирования | по требованию |
| 44. | Набор для дермабразии | по требованию |
| 45. | Набор для механической липосакции | по требованию |

## Стандарт оснащения центра пластической хирургии

### Стандарт оснащения Центра пластической хирургии (за исключением отделений пластической хирургии, входящих в структуру Центра пластической хирургии)

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место руководителя Центра пластической хирургии | 1 |
| 2. | Рабочее место врача | по количеству врачей |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия) | 2 |
| 5. | Набор хирургический малый | 1 |
| 6. | Допплеровский прибор | не менее 1 |
| 7. | Мультимедийный проектор | не менее 1 |

### Стандарт оснащения операционной (операционного блока) Центра пластической хирургии (за исключением операционной (операционного блока) отделений пластической хирургии, входящих в структуру Центра пластической хирургии)

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии | не менее 2 |
| 2. | Система для аутогемотрансфузии | не менее 1 |
| 3. | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | не менее 1 |
| 4. | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики | не менее 1 |
| 5. | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно- оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат C-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером | не менее 1 |
| 6. | Операционный микроскоп | не менее 1 |
| 7. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 3,5 - 4 крат | не менее 2 |
| 8. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 6 крат | не менее 1 |
| 9. | Налобные осветители | не менее 2 |
| 10. | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | не менее 5 разных размеров |
| 11. | Набор микрохирургических инструментов | не менее 2 |
| 12. | Набор инструментов для работы на сухожилиях | не менее 1 |
| 13. | Набор инструментов для работы на костях | не менее 1 |
| 14. | Набор инструментов для микрохирургических операций | не менее 2-х |
| 15. | Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами | по требованию |
| 16. | Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях лицевого черепа | по требованию |
| 17. | Системы для аспирационного дренирования | по требованию |
| 18. | Набор для механической липосакции | не менее 1 |

# Детская кардиология

## Стандарт оснащения кабинета врача - детского кардиолога

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол рабочий | 2 |
| 2. | Кресло рабочее | 2 |
| 3. | Стул | 2 |
| 4. | Кушетка | 1 |
| 5. | Ростомер | 1 |
| 6. | Настольная лампа | 2 |
| 7. | Сантиметровая лента | 1 |
| 8. | Ширма | 1 |
| 9. | Пеленальный стол | 1 |
| 10. | Шкаф для хранения медицинских документов | 1 |
| 11. | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
| 12. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 13. | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
| 14. | Весы | 1 |
| 15. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | 1 |
| 16. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 17. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 18. | Персональный компьютер с выходом в интернет | 1 |
| 19. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 20. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |

## Стандарт оснащения детского кардиологического отделения (за исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)

| Nп/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2. | Функциональная кроватка для детей грудного возраста | 6 |
| 3. | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | 9 |
| 4. | Противопролежневый матрасик | 3 |
| 5. | Пеленальный стол | 1 на 5 коек |
| 6. | Прикроватный столик | по числу коек |
| 7. | Тумба прикроватная | по числу коек |
| 8. | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 9. | Кресло-каталка | 4 |
| 10. | Каталка для перевозки больных | 2 |
| 11. | Тележка грузовая межкорпусная | 2 |
| 12. | Каталка для перевозки больных с подъемным механизмом и съемными носилками | 1 |
| 13. | Массажная кушетка | 1 |
| 14. | Сейф для хранения сильнодействующих лекарственных средств | 2 |
| 15. | Монитор с определением температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления | по требованию |
| 16. | Стационарный электрокардиограф | 3 |
| 17. | Стационарный аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков <*> | 2 |
| 18. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков <*> | 1 |
| 19. | Вакуумный электроотсос | 1 на 10 коек |
| 20. | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 |
| 21. | Мешок Амбу | 2 |
| 22. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 23. | Мобильная реанимационная тележка | 1 |
| 24. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 25. | Система холтеровского электрокардиографического мониторирования | 2 и 6 регистраторов |
| 26. | Система мониторирования артериального давления | 2 |
| 27. | Аппарат для проведения стресс-теста (тредмил) | 1 |
| 28. | Дефибриллятор | 2 |
| 29. | Аппарат для чреспищеводной стимуляции предсердий | 1 |
| 30. | Глюкометр | по требованию |
| 31. | Инфузомат - автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | по требованию |
| 32. | Перфузор | по требованию |
| 33. | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
| 34. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | 1 на 1 врача |
| 35. | Негатоскоп | 1 |
| 36. | Кислородная подводка | 1 на 1 койку |
| 37. | Инструментальный стол | 2 |
| 38. | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
| 39. | Весы | 1 |
| 40. | Ростометр | 1 |
| 41. | Стетофонендоскоп | 1 на 1 врача |
| 42. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | по требованию |
| 43. | Термометр | по числу коек |
| 44. | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 2 на 1 койку |
| 45. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
| 46. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

## Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии детского кардиологического отделения

| Nп/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональная кровать | 6 |
| 2. | Функциональная кроватка для детей грудного возраста | 2 |
| 3. | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | 2 |
| 4. | Источник лучистого тепла | 2 |
| 5. | Пеленальный стол | 1 на 5 коек |
| 6. | Прикроватный столик | по числу коек |
| 7. | Тумба прикроватная | по числу коек |
| 8. | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 9. | Монитор с определением температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления | 1 на 1 койку |
| 10. | Дефибриллятор | 2 |
| 11. | Вакуумный электроотсос | по числу коек |
| 12. | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 на 3 койки |
| 13. | Мешок Амбу | 2 |
| 14. | Мобильная реанимационная медицинская тележка | 1 |
| 15. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 16. | Глюкометр | 2 |
| 17. | Инфузомат | по требованию |
| 18. | Перфузор | 2 на койку |
| 19. | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
| 20. | Тромбомиксер | 1 |
| 21. | Сейф для хранения сильнодействующих лекарственных средств | 1 |
| 22. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | по требованию |
| 23. | Негатоскоп | 1 |
| 24. | Кислородная подводка | 1 на 1 койку |
| 25. | Инструментальный стол | 2 |
| 26. | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
| 27. | Весы | 1 |
| 28. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | 2 |
| 29. | Термометр | по числу коек |
| 30. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 31. | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | по требованию |
| 32. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 33. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

# Детская анестезиология и реаниматология

## Стандарт оснащения группы анестезиологии-реанимации

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество дляпреднаркозной палаты и палаты пробуждения, шт., комплекты | Количество для рабочего места врача-анестезиолога-реаниматолога, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для ингаляционных анестетиков) | 1 на 3 рабочих места врача- анестезиолога-реаниматолога | 1 |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный педиатрический с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 2 на 3 рабочих места врача-анестезиолога-реаниматолога | 1 на операционный блок медицинской организации |
| 3. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких педиатрический | 1 на 1 рабочее место врача- анестезиолога-реаниматолога | 1 |
| 4. | Электроотсос (вакуумный отсос) | 1 на 1 рабочее место врача- анестезиолога-реаниматолога | 1 |
| 5. | Монитор пациента на 5 регистрируемых параметров (пульсоксиметрия,неинвазивноеартериальное давление, электрокардиография с регистрацией частоты сердечных сокращений, частоты дыхания и температуры тела) | 2 на 3 рабочих места врача- анестезиолога-реаниматолога | 1 |
| 6. | Пульсоксиметр | 1 на 3 рабочих места врача- анестезиолога-реаниматолога | - |
| 7. | Ларингоскоп волоконно-оптический с набором клинков Миллера (прямых) N 1 - 4 и Макинтоша (изогнутых) N 1 - 3 | 1 | 1 |
| 8. | Ларингеальные маски педиатрические | 1 | 1 |
| 9. | Дефибриллятор | 1 | 1 на 3 рабочих места врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 10. | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 на палату пробуждения или операционный блок медицинской организации |
| 11. | Набор для эпидуральной анестезии | по потребности, но не менее 2 на 1 операционный блок медицинской организации | - |
| 12. | Комплект эндотрахеальных трубок N 3,0 - 7,0 | по потребности на 1 операционный блок медицинской организации | - |
| 13. | Набор для катетеризации центральной вены | по потребности, но не менее 2 на 1 операционный блок медицинской организации | - |
| 14. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии(носовые канюли, маски, шланги подачи дыхательной смеси для аппаратов искусственной вентиляции легких) | по требованию | по требованию |
| 15. | Электроды, манжеты для измерения давления, пульсоксиметрическиедатчики | по требованию | по требованию |
| 16. | Одноразовые желудочные зонды, катетеры для аспирации из верхних дыхательных путей, мочевые катетеры | по требованию | по требованию |
| 17. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции | по требованию | по требованию |
| 18. | Транспортная тележка для пациента | 1 | 1 на 1 операционный блок медицинской организации |
| 19. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом (сфигмоманометр) с набором педиатрических манжет | 1 на 1 рабочее место врача- анестезиолога-реаниматолога | 1 |

## Стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации

### Стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации с преднаркозной палатой и палатой пробуждения

| N п/п | Наименование оборудования | Количество дляпреднаркознойпалаты и палаты пробуждения, штук | Количество для рабочего места врача-анестезиолога-реаниматолога <*>, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для ингаляционных анестетиков) с педиатрическим контуром | 1 на 3 койки | 1 на 2 операционных стола медицинской организации |
| 2. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для ингаляционных анестетиков) с педиатрическим контуром | - | 1 на 2 операционных стола медицинской организации |
| 3. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный педиатрический (CMV, SIMV, СРАР) | 2 на 1 палату пробуждения | 1 на 6 операционных столов медицинской организации |
| 4. | Роликовый насос для проведения внутривенных инфузий | 2 на 3 койки | 1 на 1 операционный стол медицинской организации |
| 5. | Монитор оценки глубины анестезии | - | 1 на 3 операционных стола медицинской организации |
| 6. | Пульсоксиметр с набором педиатрических датчиков | 1 на 2 койки | - |
| 7. | Монитор оценки глубины нейромышечной проводимости | - | 2 на 1 операционный блок медицинской организации |
| 8. | Инфузионный шприцевой насос | 1 на 3 койки | 2 на 1 операционный стол медицинской организации |
| 9. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких объемом 250 мл | 2 на 1 палату пробуждения | 1 на рабочее место врача- анестезиолога-реаниматолога |
| 10. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких объемом 750 мл | 2 на 1 палату пробуждения | 1 на рабочее место врача- анестезиолога-реаниматолога |
| 11. | Монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивноеартериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела) | 1 на 1 койку | 1 на 1 рабочее место врача- анестезиолога-реаниматолога |
| 12. | Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивноеартериальное давление, температура, электрокардиограмма, анализ ST-сегмента электрокардиограммы, опционно-сердечный выброс | - | 1 на 3 операционных стола медицинской организации |
| 13. | Транспортный монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивноеартериальное давление, температура тела, электрокардиография, частота дыхания) | - | 2 |
| 14. | Комплект педиатрических эндотрахеальных трубок 2,5 - 7,5 с манжетами и без | 1 на 1 палату пробуждения | 1 на 1 операционный стол медицинской организации |
| 15. | Ларингоскоп волоконно-оптический с набором клинков Миллера (прямых) N 1 - 4 и Макинтоша (изогнутых) N 1 - 3 | 1 на 1 палату пробуждения | 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 16. | Электроотсос | 1 на 1 койку | 1 на 1 рабочее место врача- анестезиолога-реаниматолога |
| 17. | Транспортная тележка для пациента | 1 на 2 койки | 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 18. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом (сфигмоманометр) с набором педиатрических манжет | 1 на 2 койки | 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 19. | Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания и подогрева плазмы, крови и инфузионных растворов | 1 |
| 20. | Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов приинфузионной и трансфузионной терапии | 1 на 3 койки | 1 на 2 операционных стола медицинской организации |
| 21. | Эндовидеоларингоскоп для трудной интубации | 1 на 1 палату пробуждения или 1 |
| 22. | Дефибриллятор | 1 на 1 палату пробуждения | 1 |
| 23. | Электрокардиостимулятор | 2 на 1 палату пробуждения или 1 |
| 24. | Матрац термостабилизирующий | 1 на 2 койки | 1 на 2 операционных стола медицинской организации |
| 25. | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 на 1 палату пробуждения или 1 (при отсутствии палат для реанимации и интенсивной терапии) |
| 26. | Набор для эпидуральной анестезии | по потребности, но не менее 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 27. | Комплект ларингеальных масок (педиатрический) | по потребности, но не менее 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 28. | Набор для катетеризации центральной вены | по потребности, но не менее 2 на рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 29. | Аппарат конвекционного обогрева пациентов | 1 на койку | 1 на 2 операционных стола медицинской организации |
| 30. | Аппарат УЗИ с набором датчиков для проведения контроля катетеризации крупных сосудов и периневральных пространств | 1 на 1 палату пробуждения или 1 (при отсутствии палат для реанимации и интенсивной терапии) |

### Стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии

| N п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких педиатрический с увлажнителем и монитором параметров дыхания | 1 на 1 койку |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный, педиатрический (CMV, SIMV, СРАР) | 1 на 6 коек |
| 3. | Аппарат для неинвазивной вентиляции легких, педиатрический | 1 на 6 коек |
| 4. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких педиатрический | 1 на 2 койки |
| 5. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких неонатальный | 1 на 3 койки |
| 6. | Монитор больного: частота дыхания, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия, капнометрия, электрокардиограмма, анализ ST-сегмента электрокардиограммы, температура с набором неонатальных и педиатрических датчиков | 1 на 6 коек |
| 7. | Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма,пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное артериальное давление, температура, электрокардиограмма, анализ ST-сегмента электрокардиограммы, опционно-сердечный выброс с набором педиатрических датчиков | 1 на 6 коек |
| 8. | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела) с набором неонатальных и педиатрических датчиков | 1 на 2 койки |
| 9. | Транспортный монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление,электрокардиография,частота дыхания, температура тела) с набором педиатрических датчиков | 1 на 6 коек |
| 10. | Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиография, частота дыхания, температура тела - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 на 6 коек |
| 11. | Аппарат высокочастотной вентиляции легких | 1 на 6 коек |
| 12. | Шприцевой насос | 2 на 1 койку |
| 13. | Инфузионный насос | 1 на 1 койку |
| 14. | Ларингоскоп с набором педиатрических клинков для интубации трахеи (N 1 - 3) | 1 на 6 коек |
| 15. | Набор для выполнения трудной интубации (эндовидеоларингоскоп/фиброларингобронхоскоп) | 1 на 12 коек |
| 16. | Дефибриллятор | 1 на 1 палату |
| 17. | Электрокардиограф | 1 |
| 18. | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 1 |
| 19. | Матрац термостабилизирующий | 1 на 2 койки |
| 20. | Матрац противопролежневый | 1 на 2 койки |
| 21. | Аппарат для неинвазивной оценки центральной гемодинамики методом допплерографии | 1 |
| 22. | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы,осмолярности | 1 |
| 23. | Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной итрансфузионной терапии | 1 на 3 койки |
| 24. | Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания и подогрева плазмы, крови иинфузионных растворов | 1 |
| 25. | Кровать многофункциональная 3-х секционная с прикроватной тумбочкой | 1 на 2 койки |
| 26. | Кювезы или реанимационные столы для новорожденных и недоношенных детей | 1 на 2 койки |
| 27. | Стойки для инфузионных систем напольные | 1 на 1 койку |
| 28. | Стойки для инфузионных систем с креплением к кровати | 1 на 2 койки |
| 29. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом (сфигмоманометр) с набором педиатрических манжет | 1 на 6 коек |
| 30. | Транспортныйкювез (для учреждений, оказывающих медицинскую помощь новорожденным детям) | 1 |
| 31. | Транспортная тележка для пациентов | 1 на 6 коек |
| 32. | Набор для эпидуральной анестезии 18-20G | 1 |
| 33. | Комплект педиатрических эндотрахеальных трубок 2,5 - 7,5 с манжетами и без | 1 на 6 коек |
| 34. | Наборы для катетеризации центральной вены с однопросветным катетером 20-22G | по потребности |
| 35. | Аппарат УЗИ с набором датчиков для проведения контроля катетеризации крупных сосудов и периневральныхпространств | 1 |
| 36. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для ингаляционных анестетиков) | 1 |
| 37. | Лампы для проведения фототерапии (для учреждений, оказывающих медицинскую помощь новорожденным детям) | 1 на 3 койки |
| 38. | Наборы для активной аспирации из полостей, дренажи, моче- и калоприемники (неонатальные и педиатрические) | по потребности |
| 39. | Набор зондов и катетеров для санации дыхательных путей, желудочных зондов (неонатальные и педиатрические) | по потребности |
| 40. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (нососые канюли, лицевые маски, шапочки для проведения CРАР, шланги для подвода дыхательной смеси) | по потребности |

## Стандарт оснащения центра анестезиологии-реанимации

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Транспортный монитор (электрокардиограмма, частота сердечных сокращений, частота дыхания, сатурация,неинвазивное измерение артериального давления, температура тела) с набором педиатрических датчиков, электродов и манжет | 1 |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (с встроенным компрессором и увлажнителем, с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких (далее - ИВЛ) для детей и новорожденных) | 1 |
| 3. | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | 1 |
| 4. | Обогреватель детский неонатальный (с регулировкой температуры 35 - 39°(C), с системой тревожной сигнализации) | 1 |
| 5. | Редуктор понижающий кислородный (обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) терапии, а также подключения аппарата ИВЛ | 1 |
| 6. | Набор дляручной ИВЛ для детей и новорожденных (включая кислородный баллон 2 л и редуктор) | 1 |
| 7. | Электроотсасыватель (с универсальным питанием) или ручной отсос | 1 |
| 8. | Набор ларингоскопов с клинками изогнутыми N 1 - 3 и прямыми N 1 - 4 | 1 |
| 9. | Шприцевой насос (с аккумуляторной батареей) | 3 |
| 10. | Транспортный инкубатор для новорожденных с кислородным баллоном | 1 |
| 11. | Набор врача скорой медицинской помощи | 1 |
| 12. | Комплект эндотрахеальных трубок N 2,0 - 7,5 (с манжетами и без) для проведения интубации трахеи | 1 |
| 13. | Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи | 1 |
| 14. | Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов (на 6 флаконов 400 мл) | 1 |
| 15. | Набор изделий скорой медицинской помощи фельдшерский | 1 |
| 16. | Конвертор напряжения 12-220V | 1 |
| 17. | Кислородный баллон | не менее 2 по 10 л |
| 18. | Лекарственная укладка (педиатрическая) | 1 |
| 19. | Набор для катетеризации периферических и центральных вен (педиатрический) | 3 |
| 20. | Тележка пациента транспортная с набором иммобилизационных шин (педиатрических) | 1 |

# «Травма», пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком

## Стандарт оснащения операционного отделения для противошоковых мероприятий

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | для медицинских организаций, указанных впункте 12 Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденного настоящим приказом | для медицинских организаций, указанных впункте 11 Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденного настоящим приказом |
| 1. | Стол операционный (хирургический) | 1 | - |
| 2. | Стол операционный (хирургический)рентгенопрозрачный | 1 | 1 |
| 3. | Ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому)рентгенопрозрачному | 1 | 1 |
| 4. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 | 1 |
| 5. | Осветитель налобный | 2 | 1 |
| 6. | Набор инструментов для нейрохирургии большой | 2 | 1 |
| 7. | Кусачки пистолетноготипаразличныхмодификаций: длиной 16 и 21 см, с рабочей губкой 3 и 5 мм, прямой и изогнутый | 4 | 4 |
| 8. | Аспиратор ультразвуковой нейрохирургический | 1 | 1 |
| 9. | Пневмотрепан | 1 | 1 |
| 10. | Лампа потолочная операционная бестеневая | 2 | 1 |
| 11. | Электрохирургический блок саргоноусиленнойкоагуляцией | 1 | - |
| 12. | Электрокоагуляторхирургический | 1 | 1 |
| 13. | Комплекс для эндоскопическихмалоинвазивных операций (эндовидеохирургическаястойка) | 1 | 1 |
| 14. | Стойкаэндовидеохирургическаяуниверсальная | 1 | - |
| 15. | Набор инструментов дляэндовидеохирургическихопераций | 3 | 2 |
| 16. | Набор силовых инструментов для операций(дрель,осцилляторная пила, трепан) | 1 | 1 |
| 17. | Внешняя скоба для иммобилизации таза, гемостаза ихирургическойтампонадымалого таза | 1 | 1 |
| 18. | Набор инструментов хирургический большой | 3 | 2 |
| 19. | Набор инструментов для черепно-лицевого, челюстно-лицевого остеосинтеза | 1 | 1 |
| 20. | Набор травматологический для оказания скорой помощи большой | 2 | 2 |
| 21. | Ультразвуковая мойка | 1 | 1 |
| 22. | Облучатель-рециркуляторвоздуха ультрафиолетовый | по одному на каждое структурное подразделение отделения | по одному на каждое структурное подразделение отделения |
| 23. | Шкаф для инструментов | 2 | 2 |
| 24. | Шкаф для лекарственных средств и препаратов | 2 | 2 |
| 25. | Монитор с функциями электрокардиограммы, измерения артериального давления, пульсоксиметрии,капнографии, контроля частоты дыхательных движений | 2 | 2 |
| 26. | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором | 3 | 2 |
| 27. | Насос шприцевойинфузионный (дозатор лекарственных средств) | 3 | 2 |
| 28. | Холодильник медицинский | 1 | 1 |
| 29. | Шкаф медицинский для расходного материала | 2 | 2 |
| 30. | Столик инструментальный | 3 | 2 |
| 31. | Негатоскоп | 1 | 1 |
| 32. | Раковина | 2 | 2 |
| 33. | Контейнер (емкость) дляпредстерилизационнойочистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 4 | 4 |
| 34. | Анализатор кислотно- основного равновесия крови | 1 | 1 |
| 35. | Аппарат дыхательный ручной | 3 | 2 |
| 36. | Аппарат дыхательный ручной с баллоном | 1 | 1 |
| 37. | Аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) | 3 | 3 |
| 38. | Аппаратрентгенотелевизионныйпередвижнойхирургическийс С-дугой | 1 | 1 |
| 39. | Набор для погружногометаллоостеосинтеза | по требованию | по требованию |
| 40. | Набор для внеочаговогометаллоостеосинтеза | по требованию | по требованию |
| 41. | Комплект согревающий хирургического и реанимационного назначения | 2 | 2 |
| 42. | Столик анестезиолога | 2 | 2 |
| 43. | Ларингоскоп светодиодный | 3 | 3 |
| 44. | Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов | 2 | 2 |
| 45. | Бронхофиброскоп(бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасывателем | 1 | 1 |
| 46. | Аппарат для фильтрацииреинфузируемой крови | 1 | 1 |
| 47. | Комплект рентгензащиты(фартук, шапочка, очки, ширма большая) | 6 | 6 |
| 48. | Комплект изделий для скелетного вытяжения | 4 | 2 |
| 49. | Шина ортопедическаяБеллера | 8 | 4 |
| 50. | Набор грузов для скелетного вытяжения | до 100 кг | до 100 кг |
| 51. | Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, ножницы) | 1 | 1 |
| 52. | Стойка (штатив) дляинфузионных систем | 4 | 2 |
| 53. | Набор инструментов длясердечно-сосудистойхирургии | 2 | 1 |
| 54. | Набор инструментов для офтальмологических операций | 1 | - |
| 55. | Сплит-система кондиционирования воздуха при отсутствии централизованной системы кондиционирования | 1 | 1 |

## Стандарт оснащения отделения сочетанной травмы

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол операционный (хирургический) | 1 |
| 2. | Стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный | 1 |
| 3. | Ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому)рентгенопрозрачному | 1 |
| 4. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 |
| 5. | Осветитель налобный | 2 |
| 6. | Набор инструментов для нейрохирургии большой | 2 |
| 7. | Кусачки пистолетного типа различных модификаций: длиной 16 и 21 см, с рабочей губкой 3 и 5 мм, прямой и изогнутый | 4 |
| 8. | Аспиратор ультразвуковой нейрохирургический | 1 |
| 9. | Пневмотрепан | 1 |
| 10. | Лампа потолочная операционная бестеневая | 2 |
| 11. | Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией | 1 |
| 12. | Электрокоагулятор хирургический | 1 |
| 13. | Комплекс для эндоскопических малоинвазивных операций (эндовидеохирургическаястойка) | 1 |
| 14. | Стойка эндовидеохирургическая универсальная | 1 |
| 15. | Набор инструментов для эндовидеохирургических операций | 3 |
| 16. | Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан) | 1 |
| 17. | Внешняя скоба для иммобилизации таза, гемостаза и хирургической тампонады малого таза | 1 |
| 18. | Набор инструментов хирургический большой | 3 |
| 19. | Набор инструментов для черепно-лицевого, челюстно- лицевого остеосинтеза | 1 |
| 20. | Набор травматологический для оказания скорой помощи большой | 2 |
| 21. | Ультразвуковая мойка | 1 |
| 22. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по одному на каждое структурное подразделение отделения |
| 23. | Шкаф для инструментов | 2 |
| 24. | Шкаф для лекарственных средств и препаратов | 2 |
| 25. | Монитор с функциями электрокардиограммы, измерения артериального давления,пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных движений | 2 |
| 26. | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором | 3 |
| 27. | Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) | 3 |
| 28. | Холодильник медицинский | 1 |
| 29. | Шкаф медицинский для расходного материала | 3 |
| 30. | Столик инструментальный | 3 |
| 31. | Негатоскоп | 1 |
| 32. | Раковина | 2 |
| 33. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 4 |
| 34. | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 |
| 35. | Аппарат дыхательный ручной | 3 |
| 36. | Аппарат дыхательный ручной с баллоном | 1 |
| 37. | Аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) | 3 |
| 38. | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | 1 |
| 39. | Набор для погружного металлоостеосинтеза | по требованию |
| 40. | Набор для внеочагового металлоостеосинтеза | по требованию |
| 41. | Комплект согревающий хирургического и реанимационного назначения | 2 |
| 42. | Столик анестезиолога | 3 |
| 43. | Ларингоскоп светодиодный | 3 |
| 44. | Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов | 2 |
| 45. | Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасывателем | 1 |
| 46. | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 |
| 47. | Комплект рентгензащиты (фартук, шапочка, очки, ширма большая) | 6 |
| 48. | Комплект изделий для скелетного вытяжения | 4 |
| 49. | Шина ортопедическая Беллера | 8 |
| 50. | Набор грузов для скелетного вытяжения | до 100 кг |
| 51. | Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, ножницы) | 1 |
| 52. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 4 |
| 53. | Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии | 2 |
| 54. | Набор инструментов для офтальмологических операций | 1 |
| 55. | Сплит система кондиционирования воздуха при отсутствии централизованной системы кондиционирования | 1 |

# Неонатология

## Стандарт оснащения отделения новорожденных

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины | по требованию |
| 2. | Передвижные кроватки для новорожденных | по требованию |
| 3. | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева | по требованию |
| 4. | Инкубатор стандартной модели | по требованию |
| 5. | Стол для пеленания с подогревом | по требованию |
| 6. | Кислородная палатка | по требованию |
| 7. | Источник лучистого тепла | по требованию |
| 8. | Установка для фототерапии | по требованию |
| 9. | Электронные весы для новорожденного | 1 на палату |
| 10. | Инфузионный насос | по требованию |
| 11. | Полифункциональный монитор | по требованию |
| 12. | Пульсоксиметр | по требованию |
| 13. | Глюкометр | 1 |
| 14. | Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса | не менее 1 |
| 15. | Электроотсос | по требованию |
| 16. | Оборудование для аудиологического скрининга | 1 комплект |
| 17. | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | по числу палат |
| 18. | Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным | по числу коек |
| 19. | Настенный термометр | по числу палат |
| 20. | Комплект неонатальных электродов | по требованию |
| 21. | асходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски) | по требованию |
| 22. | Расходные материалы для проведения инфузионной терапии, зондового питания | по требованию |
| 23. | Тест-полоски для глюкометра | по требованию |
| 24. | Датчики для пульсоксиметра | по требованию |
| 25. | Набор для катетеризации периферических сосудов | по требованию |
| 26. | Одноразовый мочеприемник | по требованию |
| 27. | Шприц инъекционный | по требованию |
| 28. | Рабочее место врача | по требованию |
| 29. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 30. | Персональный компьютер с принтером | по требованию |
| 31. | Фонендоскоп для новорожденных | по числу палат |
| 32. | Набор для первичной реанимации новорожденных | по требованию |
| 33. | Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных | по требованию |
| 34. | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях | по требованию |
| 35. | Дефибриллятор бифазный | по требованию |
| 36. | Тележка медицинская для инструментов | по требованию |
| 37. | Процедурный столик | по требованию |
| 38. | Медицинская мебель для палат новорожденных | по требованию |
| 39. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы | 1 на отделение |
| 40. | Аппарат для подогрева инфузионных растворов | по требованию |
| 41. | Холодильники для хранения препаратов и растворов | по требованию |
| 42. | Морозильные камеры | по требованию |
| 43. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
| 44. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

## Стандарт оснащения отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных

### Стандарт оснащения отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (за исключением реанимобиля для новорожденных)

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. (из расчета на 6 коек) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких (далее - ИВЛ) для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции) | 6 |
| 2. | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров | 2 |
| 3. | Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) | 3 |
| 4. | Инкубатор для новорожденных (стандартная модель) | 3 |
| 5. | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) | 5 |
| 6. | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток | 6 |
| 7. | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | 3 |
| 8. | Электроотсос (вакуумный отсос) | 6 |
| 9. | Пульсоксиметр | 2 |
| 10. | Система обогрева новорожденных (матрасик) | 2 |
| 11. | Облучатель фототерапевтический для новорожденных | 5 |
| 12. | Обогреватель излучающий для новорожденных | 3 |
| 13. | Фонендоскоп для новорожденных | 6 |
| 14. | Шприцевойинфузионный насос | 30 |
| 15. | Волюмическийинфузионный насос | 6 |
| 16. | Светильник медицинский бестеневой передвижной | по требованию |
| 17. | Весы электронные для новорожденных | по требованию |
| 18. | Аппарат для определения кислотно-основного состояния | 1 |
| 19. | Аппарат для определения электролитов | 1 |
| 20. | Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови | 1 |
| 21. | Прибор для определения транскутанногобилирубинового индекса | 1 |
| 22. | Глюкометр | 1 |
| 23. | Центрифуга гематокритная | 1 |
| 24. | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины | по требованию |
| 25. | Прибор для мониторированияэлектрической активности мозга | 1 |
| 26. | Аппарат ИВЛ для новорожденных с блоком высокочастотнойосцилляторной ИВЛ или аппарат для высокочастотной осцилляторной ИВЛ | 1 |
| 27. | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (далее - СРАР) (из них не менее одной трети - с вариабельным потоком) | 2 |
| 28. | Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких | 2 |
| 29. | Стойка для проведения ингаляции оксида азота с флоуметром, баллонами с смесью газов NO в N , 2 низкопоточным редуктором и мониторингом NO/NO2 | 1 |
| 30. | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с доплерометрическим блоком | 1 |
| 31. | Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех | 1 |
| 32. | Система для активной аспирации из полостей | 1 |
| 33. | Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов | 1 |
| 34. | Аппарат для приготовления и смешивания растворов в стерильных условиях | 1 |
| 35. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы | 1 |
| 36. | Аппарат для подогрева инфузионных растворов | по требованию |
| 37. | Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения ИВЛ у новорожденных | 1 |
| 38. | Передвижной рентгеновский цифровой аппарат | 1 |
| 39. | Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков | 1 |
| 40. | Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры) | 1 |
| 41. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | по требованию |
| 42. | Негатоскоп | 1 |
| 43. | Настенные термометры | по числу палат |
| 44. | Набор для первичной реанимации новорожденных | по числу палат |
| 45. | Электроды, манжетки и датчики для мониторов | по требованию |
| 46. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для СРАР, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких) | по требованию |
| 47. | Одноразовые зонды для питания разных размеров | по требованию |
| 48. | Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля | по требованию |
| 49. | Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы "бабочки", трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи), иглы для люмбальной пункции | по требованию |
| 50. | Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови | по требованию |
| 51. | Иглы для люмбальной пункции | по требованию |
| 52. | Гель для ультразвуковых исследований | по требованию |
| 53. | Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры | по требованию |
| 54. | Молокоотсос | по требованию |
| 55. | Медицинские инструменты, в том числе ножницы прямые и изогнутые, пуговчатые зонды | по требованию |
| 56. | Капнограф | по требованию |
| 57. | Рабочее место врача | по требованию |
| 58. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 59. | Персональный компьютер с принтером | по требованию |
| 60. | Тележка для анестезиолога | 1 |
| 61. | Тележка медицинская для инструментов | 3 |
| 62. | Процедурный столик | 3 |
| 63. | Медицинская мебель для палат новорожденных | по требованию |
| 64. | Холодильник для хранения препаратов и растворов | по требованию |
| 65. | Морозильная камера | по требованию |
| 66. | Емкость для сбора бытовых и медицински отходов | по требованию |
| 67. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

### Стандарт оснащения реанимобиля для новорожденных

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Неонатальный транспортный монитор (частота сердечных сокращений, пульсоксиметрия, неинвазивноеизмерение артериального давления,температура тела) с креплением на инкубаторе | 1 |
| 2. | Аппарат ИВЛ неонатальный транспортный (со встроенным компрессором и увлажнителем, с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких новорожденных детей) с креплением на инкубаторе | 1 |
| 3. | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | 1 |
| 4. | Обогреватель детский неонатальный (с регулировкой температуры 35 - 39 (C°), с системой тревожной сигнализации) | 1 |
| 5. | Редуктор понижающий кислородный (обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) терапии, а также подключения аппарата ИВЛ | 1 |
| 6. | Набор дляручной ИВЛ новорожденного (включая кислородный баллон 2 л и редуктор) | 1 |
| 7. | Электроотсасыватель (с универсальным питанием) | 1 |
| 8. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови (портативный) | 1 |
| 9. | Шприцевой насос (со встроенной аккумуляторной батареей) | 3 |
| 10. | Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения ИВЛ у новорожденных | 1 |
| 11. | Набор врача скорой медицинской помощи | 1 |
| 12. | Набор изделий для скорой медицинской помощи реанимационный неонатальный (с неонатальныминструментарием, включая ларингоскоп с наборомклинков для новорожденных) | 1 |
| 13. | Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи | 1 |
| 14. | Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов (на 6 флаконов 400 мл) | 1 |
| 15. | Набор изделий скорой медицинской помощи фельдшерский | 1 |
| 16. | Конвертор напряжения 12 - 220 вольт | 1 |
| 17. | Кислородный баллон | не менее 3 по 10 л |
| 18. | Лекарственная укладка для новорожденных | 1 |
| 19. | Набор для катетеризации сосудов | 3 |
| 20. | Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы "бабочки", трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи) | по требованию |

## Стандарт оснащения отделения патологии новорожденных и недоношенных детей (на 30 коек)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук (на 30 коек) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины | в каждой палате-боксе |
| 2. | Передвижные кроватки для новорожденных | по числу коек |
| 3. | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева | не менее 10 |
| 4. | Пеленальные столики | по числу палат |
| 5. | Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) | по требованию |
| 6. | Инкубаторы стандартной модели | не менее 10 |
| 7. | Кроватки с подогревом или матрасики для подогрева | 10% от числа коек |
| 8. | Кислородные палатки | по требованию |
| 9. | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях | по требованию |
| 10. | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров | по требованию |
| 11. | Смесители и увлажнители для кислородной смеси | по требованию |
| 12. | Источник лучистого тепла | не менее 5 |
| 13. | Установка для фототерапии | не менее 10 |
| 14. | Электронные весы для новорожденного | по требованию |
| 15. | Бокс с ламинарным потоком воздуха для приготовления стерильных растворов | 1 |
| 16. | Аппарат для приготовления и смешивания растворов в стерильных условиях | 1 |
| 17. | Шприцевойинфузионный насос | 60 |
| 18. | Волюмическийинфузионный насос | не менее 5 |
| 19. | Полифункциональный монитор | не менее 5 |
| 20. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков для новорожденных | 1 |
| 21. | Передвижной аппарат электрокардиограф с системой защиты от электрических помех | 1 |
| 22. | Пульсоксиметр | не менее 5 |
| 23. | Ингалятор (небулайзер) | не менее 5 |
| 24. | Глюкометр | 1 |
| 25. | Прибор для определения транскутанногобилирубинового индекса | не менее 1 |
| 26. | Прибор для фотометрического определения билирубина | 1 |
| 27. | Система чрескожногомониторирования газового состава крови | по требованию |
| 28. | Электроотсос | по требованию |
| 29. | Негатоскоп | 1 |
| 30. | Ванночка для купания новорожденного | по требованию |
| 31. | Оборудование для аудиологического скрининга | 1 комплект |
| 32. | Дозатор для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсеры для бумажных полотенец | по требованию |
| 33. | Электронный термометр для измерения температуры новорожденным | по числу коек |
| 34. | Настенный термометр | по требованию |
| 35. | Самоклеющийся неонатальный электрод | по требованию |
| 36. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски) | по требованию |
| 37. | Одноразовый зонд для питания разных размеров | по требованию |
| 38. | Одноразовый катетер для санации верхних дыхательных путей | по требованию |
| 39. | Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы "бабочки", иглы для люмбальной пункции, трехходовые краны, периферические венозные катетеры, фиксирующие повязки, наклейки стерильные прозрачные самоклеющиеся для защиты кожи), иглы для люмбальной пункции | по требованию |
| 40. | Тест-полоски для глюкометра | по требованию |
| 41. | Датчик для пульсоксиметра | по требованию |
| 42. | Одноразовый мочеприемник, мочевой катетер | по требованию |
| 43. | Молокоотсос | не менее 10 |
| 44. | Набор для первичной реанимации новорожденных | не менее 1 |
| 45. | Рабочее место врача | по требованию |
| 46. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 47. | Персональный компьютер с принтером | по требованию |
| 48. | Фонендоскоп для новорожденных | по числу коек |
| 49. | Дефибриллятор бифазный | по требованию |
| 50. | Тележка для анестезиолога | 1 |
| 51. | Тележка медицинская для инструментов | 3 |
| 52. | Процедурный столик | 3 |
| 53. | Медицинская мебель для палат новорожденных | по требованию |
| 54. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы | 1 на отделение |
| 55. | Аппарат для подогрева инфузионных растворов | по требованию |
| 56. | Холодильник для хранения препаратов и растворов | по требованию |
| 57. | Морозильная камера | по требованию |
| 58. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
| 59. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

# Детская хирургия

## Стандарт оснащения кабинета врача - детского хирурга

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол рабочий | 2 |
| 2. | Кресло рабочее | 2 |
| 3. | Стул | 2 |
| 4. | Кушетка | 1 |
| 5. | Пеленальный стол | 1 |
| 6. | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств | 1 |
| 7. | Шкаф для медицинских документов | 1 |
| 8. | Ростомер | 1 |
| 9. | Настольная лампа | 1 |
| 10. | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции | по требованию |
| 11. | Мешок Амбу | 1 |
| 12. | Аспиратор хирургический | по требованию |
| 13. | Тонометр с манжетой для детей до года | 1 |
| 14. | Радиохирургический нож | по требованию |
| 15. | Контейнер для хранения стерильных инструментов | по требованию |
| 16. | Стол операционный | 1 |
| 17. | Стол перевязочный | 1 |
| 18. | Столик инструментальный | 2 |
| 19. | Столик манипуляционный | 2 |
| 20. | Малый хирургический набор | 3 |
| 21. | Стерилизатор для медицинских инструментов | 1 |
| 22. | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов | 1 |
| 23. | Холодильник | 1 |
| 24. | Негатоскоп | 1 |
| 25. | Бактерицидный облучатель воздуха | по требованию |
| 26. | Бестеневая лампа | 1 |
| 27. | Электронные весы для детей до 1 года | 1 |
| 28. | Весы | 1 |
| 29. | Сейф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 30. | Лампа лучистого тепла | 1 |
| 31. | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет | 1 |
| 32. | Стетофонендоскоп | по числу врачей |
| 33. | Шина для лечения переломов ключицы | 1 |
| 34. | Шина для фиксации кисти и пальцев | 2 |
| 35. | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
| 36. | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
| 37. | Головодержатель (воротник Шанца) | 1 |
| 38. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 39. | Шпатель | 3 |
| 40. | Сантиметровая лента | 1 |
| 41. | Медицинский термометр | 3 |
| 42. | Емкости для дезинфекции инструментария | по требованию |
| 43. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |

## Стандарт оснащения детского хирургического отделения

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2. | Кровать для детей грудного возраста | по требованию |
| 3. | Кровать для детей грудного возраста | по требованию |
| 4. | Кювез | по требованию |
| 5. | Увлажнитель кислорода | по числу коек |
| 6. | Кроватка с подогревом или матрасики для обогрева | 2 на 10 коек |
| 7. | Противопролежневый матрас | 3 на 10 коек |
| 8. | Пеленальный стол | по требованию |
| 9. | Прикроватный столик | по числу коек |
| 10. | Тумба прикроватная | по числу коек |
| 11. | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 12. | Кресло-каталка | 1 на 10 коек |
| 13. | Тележка для перевозки больных | 1 на 10 коек |
| 14. | Тележка грузовая межкорпусная | 2 |
| 15. | Тележка для перемещения больных с подъемным механизмом и съемными носилками | 1 |
| 16. | Стол перевязочный | по требованию |
| 17. | Столик инструментальный | по требованию |
| 18. | Столик манипуляционный с принадлежностями | по требованию |
| 19. | Шкаф (сейф) для хранения лекарственных средств | 3 |
| 20. | Монитор пациента прикроватный с определением частоты дыхания, частоты сердечных сокращений, неинвазивным измерением артериального давления, температуры, проведением электрокардиографии пульсоксиметрии | 1 на 5 коек |
| 21. | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток | по требованию |
| 22. | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |
| 23. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 |
| 24. | Вакуумный аспиратор | 1 на 2 койки |
| 25. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 26. | Мобильная реанимационная медицинская тележка | 1 |
| 27. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 28. | Шприцевой насос (перфузор) | 1 на 5 коек |
| 29. | Инфузионный насос (инфузомат) | по требованию |
| 30. | Холодильник | 3 |
| 31. | Тонометр с манжетой для детей до года | не менее 2 |
| 32. | Негатоскоп | 2 |
| 33. | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
| 34. | Лампа лучистого тепла | по требованию |
| 35. | Лампа фототерапии | по требованию |
| 36. | Ингалятор | 1 на 5 коек |
| 37. | Бестеневая лампа с автономным источником питания | 2 |
| 38. | Электронные весы для детей до 1 года | 1 |
| 39. | Весы | 1 |
| 40. | Ростомер | 1 |
| 41. | Сантиметровая лента | 1 |
| 42. | Термометр медицинский | по числу коек |
| 44. | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | по требованию |
| 45. | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 46. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |

# Детская онкология

## Стандарт оснащения кабинета врача - детского онколога

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол рабочий | 2 |
| 2. | Кресло рабочее | 2 |
| 3. | Стул | 2 |
| 4. | Кушетка | 1 |
| 5. | Ростомер | 1 |
| 6. | Настольная лампа | 2 |
| 7. | Сантиметровая лента | 1 |
| 8. | Ширма | 1 |
| 9. | Пеленальный стол | 1 |
| 10. | Шкаф для хранения медицинских документов | 1 |
| 11. | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
| 12. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 13. | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
| 14. | Весы | 1 |
| 15. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетами, в том числе с манжетой для детей до года | 1 |
| 16. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 17. | Персональный компьютер с выходом в Интернет | 1 |
| 18. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 19. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |

## Стандарт оснащения детского онкологического отделения

### Стандарт оснащения детского онкологического отделения (за исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2. | Функциональная кроватка для детей грудного возраста | 6 |
| 3. | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | 9 |
| 4. | Противопролежневый матрасик | 3 |
| 5. | Пеленальный стол | 1 на 5 коек |
| 6. | Прикроватный столик | по числу коек |
| 7. | Тумба прикроватная | по числу коек |
| 8. | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 9. | Кресло-каталка | по требованию |
| 10. | Каталка для перевозки больных | по требованию |
| 11. | Тележка грузовая межкорпусная | по требованию |
| 12. | Каталка для перевозки больных с подъемным механизмом и съемными носилками | 1 |
| 13. | Массажная кушетка | по требованию |
| 14. | Шкаф для лекарственных средств | по требованию |
| 15. | Шкаф для хранения медицинских документов | по требованию |
| 16. | Шкаф для хранения медицинских инструментов | по требованию |
| 17. | Кушетка | по требованию |
| 18. | Сейф для хранения сильнодействующих лекарственных средств | 2 |
| 19. | Монитор с определением температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией,неинвазивным измерением артериального давления | по требованию |
| 20. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 |
| 21. | Вакуумный электроотсос | 1 на 5 коек |
| 22. | Аппарат искусственной вентиляции легких | 2 |
| 23. | Мешок Амбу | 2 |
| 24. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 25. | Мобильная реанимационная тележка | 1 |
| 26. | Бестеневая лампа для перевязочной | 1 |
| 27. | Инфузомат - автоматический дозатор лекарственных веществ | 1 на 1 койку |
| 28. | Перфузор | 1 на 3 койки |
| 29. | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 1 на 1 койку |
| 30. | Тромбомиксер | 1 |
| 31. | Передвижные гепафильтры | 1 на палату |
| 32. | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |
| 33. | Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков | 1 |
| 34. | Бактерицидный облучатель воздуха | по требованию |
| 35. | Шкаф ламинарный | 2 |
| 36. | Ингалятор | 1 на 6 коек |
| 37. | Набор для отоларингологического обследования | 1 |
| 38. | Набор для офтальмологического обследования | 1 |
| 39. | Тонометр для измерения артериального давления, в том числе с манжетой для детей до года | 1 на 1 врача |
| 40. | Негатоскоп | 1 |
| 41. | Кислородная подводка | 1 на 1 койку |
| 42. | Инструментальный стол | 3 |
| 43. | Весы электронные для детей до 1 года | 2 |
| 44. | Весы | 2 |
| 45. | Ростометр | 2 |
| 46. | Стетофонендоскоп | 1 на 1 врача |
| 47. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | по требованию |
| 48. | Термометр медицинский | по числу коек |
| 49. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
| 50. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

### Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональная кровать | 6 |
| 2. | Функциональная кроватка для детей грудного возраста | 2 |
| 3. | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | 2 |
| 4. | Источник лучистого тепла | 2 |
| 5. | Пеленальный стол | по требованию |
| 6. | Прикроватный столик | по числу коек |
| 7. | Тумба прикроватная | по числу коек |
| 8. | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 9. | Монитор с определением температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией,неинвазивным измерением артериального давления | 1 на 1 койку |
| 10. | Дефибриллятор | 1 |
| 11. | Вакуумный электроотсос | по числу коек |
| 12. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 13. | Мешок Амбу | 1 |
| 14. | Мобильная реанимационная медицинская тележка | 1 |
| 15. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 16. | Глюкометр | 1 |
| 17. | Инфузомат | 2 на койку |
| 18. | Перфузор | 2 на койку |
| 19. | Сепаратор клеток крови | 1 |
| 20. | Мешки для сбора и хранения компонентов крови | по требованию |
| 21. | Иглы для трепанобиопсии | по требованию |
| 22. | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
| 23. | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 1 на 1 койку |
| 24. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | по требованию |
| 25. | Негатоскоп | 1 |
| 26. | Кислородная подводка | 1 на 1 койку |
| 27. | Инструментальный стол | 2 |
| 28. | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
| 29. | Весы | 1 |
| 30. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | по требованию |
| 31. | Термометр | по числу коек |
| 32. | Стетофонендоскоп | 1 на врача |
| 33. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 34. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

# Хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)

## Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации, в которой создано отделение хирургического профиля, осуществляющее трансплантацию органов и (или) тканей

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для гемодиализа и гемодиафильтрации | не менее 2 |
| 2 | Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации (при трансплантации сердца) | 2 |
| 3 | Центрифужный насос крови (при трансплантации сердца) | не менее 2 |
| 4 | Молекулярно-адсорбирующая-циркулирующая система (при трансплантации печени) | 1 |
| 5 | Аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации (при трансплантации легкого) | 1 |
| 6 | Масс-спектрометр | 1 |
| 7 | Проточный цитоспектрофлюориметр 4-канальный | 1 |
| 8 | Амплификатор (термоциклер) многоканальный | 1 |
| 9 | Блот-гибридизатор | 1 |
| 10 | Термоциклер многоканальный для полимеразной цепной реакции в реальном времени | 1 |
| 11 | Иммуноферментный анализатор автоматический | 1 |
| 12 | Аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса с доплером | не менее 2 |
| 13 | Компьютерный томограф | 1 |
| 14 | Магнитно-резонансный томограф | 1 |
| 15 | Ангиограф | 1 |
| 16 | Система для очистки и аутотрансфузии крови | 2 |
| 17 | Аппарат рентгеновский стационарный | 1 |
| 18 | Мобильная рентгенографическая система | 1 |

## Стандарт оснащения отделения хирургического по координации донорства органов и (или) тканей человека

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коагулятор операционный | 2 |
| 2. | Хирургический аспирационный отсос | 2 |
| 3. | Прикроватный монитор | 3 |
| 4. | Дозатор лекарственных средств | 5 |
| 5. | Транспортный контейнер передвижной | не менее 4 |
| 6. | Изотермический контейнер с хладоэлементами | не менее 5 |
| 7. | Транспортный холодильник | 6 |
| 8. | Стационарный холодильник | не менее 2 |
| 9. | Мобильный ультразвуковой аппарат экспертного класса с доплером | 1 |
| 10. | Анализатор кислотно-щелочного состояния | 1 |
| 11. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |
| 12. | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи портативный | 1 |
| 13. | Санитарный автомобиль со спецсигналом (специально оснащенный) | не менее 1 |

# Хирургия

## Стандарт оснащения кабинета врача-хирурга

| № | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол рабочий | 2 |
| 2. | Кресло рабочее | 2 |
| 3. | Стул | 2 |
| 4. | Кушетка | 1 |
| 5. | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств | 1 |
| 6. | Шкаф для медицинских документов | 1 |
| 7. | Ростомер | 1 |
| 8. | Настольная лампа | 1 |
| 9. | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции | по требованию |
| 10. | Мешок Амбу | 1 |
| 11. | Аспиратор хирургический | по требованию |
| 12. | Тонометр | 1 |
| 13. | Радиохирургический нож | по требованию |
| 14. | Контейнер для хранения стерильных инструментов | по требованию |
| 15. | Стол операционный | 1 |
| 16. | Стол перевязочный | 1 |
| 17. | Столик инструментальный | 2 |
| 18. | Столик манипуляционный | 2 |
| 19. | Малый хирургический набор | 3 |
| 20. | Стерилизатор для медицинских инструментов | 1 |
| 21. | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов | 1. |
| 22. | Холодильник | 1 |
| 23. | Негатоскоп | 1 |
| 24. | Бактерицидный облучатель воздуха | по требованию |
| 25. | Бестеневая лампа | 1 |
| 26. | Весы | 1 |
| 27. | Сейф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 28. | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет | 1 |
| 29. | Стетофонендоскоп | по числу врачей |
| 30. | Шина для лечения переломов ключицы | 1 |
| 31. | Шина для фиксации кисти и пальцев | 2 |
| 32. | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
| 33. | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
| 34. | Головодержатель (воротник Шанца) | 1 |
| 35. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 36. | Шпатель | 3 |
| 37. | Сантиметровая лента | 1 |
| 38. | Медицинский термометр | 3 |
| 39. | Емкости для дезинфекции инструментов | по требованию |
| 40. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |

## Стандарт оснащения хирургического дневного стационара(за исключением операционной (операционного блока)

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 2. | Рабочее место врача | по числу врачей |
| 3. | Кровать функциональная | 25 |
| 4. | Столик (тумбочка) прикроватный | 25 |
| 5. | Стул для пациента | 25 |
| 6. | Система палатной сигнализации | 1 на отделение |
| 7. | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 на отделение |
| 8. | Шкаф медицинский | не менее 5 |
| 9. | Негатоскоп | не менее 1 |
| 10. | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный(для помещений) | по требованию |
| 11. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | не менее 2-х |
| 12. | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 |
| 13. | Шкаф для лекарственных средств и препаратов | не менее 1 |
| 14. | Стол перевязочный | по числу перевязочных |
| 15. | Стол инструментальный | не менее 2 |
| 16. | Столик манипуляционный | не менее 2 |
| 17. | Измеритель артериального давления | не менее 2 |
| 18. | Стетофонендоскоп | по требованию |
| 19. | Термометр медицинский | по требованию |
| 20. | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 на перевязочную |
| 21. | Кушетка медицинская смотровая | не менее 2 |
| 22. | Кресло смотровое универсальное | не менее 1 |
| 23. | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 2 |
| 24. | Емкости с крышками для дезрастворов | по требованию |
| 25. | Стерилизатор для инструментов | не менее 2 |
| 26. | Отсос хирургический вакуумный | не менее 1 |
| 27. | Стойка для инфузионных растворов | по требованию |
| 28. | Анализатор газов крови* | не менее 1 |
| 29. | Анализатор гематологический* | не менее 1 |
| 30. | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | не менее 2 |
| 31. | Противопролежневый матрас | не менее 3 |
| 32. | Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия). | не менее 1 |
| 33. | Набор хирургический малый | не менее 2 |
| 34. | Хирургический инструментарий | по требованию |
| 35. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
| 36. | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |

## Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол операционный универсальный | не менее 1 на операционную |
| 2. | Светильник хирургический бестеневой | не менее 1 |
| 3. | Столик инструментальный | не менее 3 |
| 4. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | не менее 1 |
| 5. | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | не менее 6 |
| 6. | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | не менее 1 на операционный стол |
| 7. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | не менее 4 |
| 8. | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии** | не менее 2 |
| 9. | Набор интубационный | не менее 3 |
| 10. | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | по требованию |
| 11. | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | по требованию |
| 12. | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний | не менее 1 |
| 13. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (О2, N2О, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа | не менее 1 на операционный стол |
| 14. | Система для аутогемотрансфузии*** | не менее 1 |
| 15. | Монитор операционный, включающий: - неинвазивное измерение артериального давления (с интервалом от 1 до 15 мин.); - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль электрокардиограммы; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия); - контроль СО2 в конечновыдыхаемом газе; - контроль О2 в дыхательном контуре; - контроль термометрии; - контроль частоты дыхания. | не менее 1 на операционный стол |
| 16. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 17. | Дефибриллятор | не менее 1 |
| 18. | Комплект мебели для операционной | не менее 1 |
| 19. | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургиии набором инструментов для пластической хирургии | по требованию |
| 20. | Столик операционной сестры | не менее 2 |
| 21. | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
| 22. | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | не менее 4 |
| 23. | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики*** | не менее 1 |
| 24. | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером ** | не менее 1 |
| 25. | Термоматрас для операционного стола | не менее 1 |
| 26. | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 3 |
| 27. | Набор хирургических инструментов большой | не менее 3 |
| 28. | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | не менее 4 |
| 29. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
| 30. | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |
| 31. | Операционный микроскоп***** | по требованию |
| 32. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х2 крат | не менее 2 |
| 33. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х3,5-4 крат | по требованию |
| 34. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 6 крат | по требованию |
| 35. | Налобные осветители | по требованию |
| 36. | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | по требованию |
| 37. | Инструментальный сосудистый набор | не менее 1 |
| 38. | Набор микрохирургических инструментов***** | не менее 2 |
| 39. | Набор инструментов для работы на сухожилиях**** | не менее 1 |
| 40. | Набор инструментов для работы на костях** | не менее 1 |
| 41. | Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами** | по требованию |
| 42. | Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях лицевого черепа** | по требованию |
| 43. | Системы для аспирационного дренирования | по требованию |
| 44. | Набор для дермабразии | по требованию |
| 45. | Набор для механической липосакции | по требованию |
| 46. | Набор для профилактики тромбэмболических осложнений (механической компрессии вен ног во время операции) | по требованию |

## Стандарт оснащения хирургического отделения (за исключением операционной (операционного блока)

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 37. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 38. | Рабочее место врача | по числу врачей |
| 39. | Кровать функциональная | 25 |
| 40. | Столик (тумбочка) прикроватный | 25 |
| 41. | Стул для пациента | 25 |
| 42. | Система палатной сигнализации | 1 на отделение |
| 43. | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 на отделение |
| 44. | Шкаф медицинский | не менее 5 |
| 45. | Негатоскоп | не менее 1 |
| 46. | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный (для помещений) | по требованию |
| 47. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | не менее 2-х |
| 48. | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 |
| 49. | Шкаф для лекарственных средств, препаратов | не менее 1 |
| 50. | Стол перевязочный | по числу перевязочных |
| 51. | Стол инструментальный | не менее 2 |
| 52. | Столик манипуляционный | не менее 2 |
| 53. | Измеритель артериального давления | не менее 2 |
| 54. | Стетофонендоскоп | по требованию |
| 55. | Термометр медицинский | по требованию |
| 56. | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 на перевязочную |
| 57. | Кушетка медицинская смотровая | не менее 2 |
| 58. | Кресло смотровое универсальное | не менее 1 |
| 59. | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 2 |
| 60. | Емкости с крышками для дезрастворов | по требованию |
| 61. | Стерилизатор для инструментов | не менее 2 |
| 62. | Отсос хирургический вакуумный | не менее 1 |
| 63. | Стойка для инфузионных растворов | по требованию |
| 64. | Анализатор газов крови* | не менее 1 |
| 65. | Анализатор гематологический* | не менее 1 |
| 66. | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | не менее 2 |
| 67. | Противопролежневый матрас | не менее 3 |
| 68. | Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия). | не менее 1 |
| 69. | Набор хирургический малый | не менее 2 |
| 70. | Хирургический инструментарий | по требованию |
| 71. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
| 72. | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |

## Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 47. | Стол операционный универсальный | не менее 1 на операционную |
| 48. | Светильник хирургический бестеневой | не менее 1 |
| 49. | Столик инструментальный | не менее 3 |
| 50. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | не менее 1 |
| 51. | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | не менее 6 |
| 52. | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | не менее 1 на операционный стол |
| 53. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | не менее 4 |
| 54. | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии** | не менее 2 |
| 55. | Набор интубационный | не менее 3 |
| 56. | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | по требованию |
| 57. | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | по требованию |
| 58. | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний | не менее 1 |
| 59. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (О2, N2О, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа | не менее 1 на операционный стол |
| 60. | Система для аутогемотрансфузии*** | не менее 1 |
| 61. | Монитор операционный, включающий: - неинвазивное измерение артериального давления (с интервалом от 1 до 15 мин.); - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль электрокардиограммы; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия); - контроль СО2 в конечновыдыхаемом газе; - контроль О2 в дыхательном контуре; - контроль термометрии; - контроль частоты дыхания. | не менее 1 на операционный стол |
| 62. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 63. | Дефибриллятор | не менее 1 |
| 64. | Комплект мебели для операционной | не менее 1 |
| 65. | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | по требованию |
| 66. | Столик операционной сестры | не менее 2 |
| 67. | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
| 68. | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | не менее 4 |
| 69. | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики*** | не менее 1 |
| 70. | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером ** | не менее 1 |
| 71. | Термоматрас для операционного стола | не менее 1 |
| 72. | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 3 |
| 73. | Набор хирургических инструментов большой | не менее 3 |
| 74. | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | не менее 4 |
| 75. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
| 76. | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |
| 77. | Операционный микроскоп***** | по требованию |
| 78. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х2 крат | не менее 2 |
| 79. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х3,5-4 крат | по требованию |
| 80. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 6 крат | по требованию |
| 81. | Налобные осветители | по требованию |
| 82. | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | по требованию |
| 83. | Инструментальный сосудистый набор | не менее 1 |
| 84. | Набор микрохирургических инструментов***** | не менее 2 |
| 85. | Набор инструментов для работы на сухожилиях**** | не менее 1 |
| 86. | Набор инструментов для работы на костях** | не менее 1 |
| 87. | Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами** | по требованию |
| 88. | Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях лицевого черепа** | по требованию |
| 89. | Системы для аспирационного дренирования | по требованию |
| 90. | Набор для дермабразии | по требованию |
| 91. | Набор для механической липосакции | по требованию |
| 92. | Набор для профилактики тромбэмболических осложнений (механической компрессии вен ног во время операции) | по требованию |

# Урология

## Стандарт оснащения урологического кабинета

| № | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 |
| 2. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 5. | Урофлоуметр с принтером | 1 |
| 6. | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 1 |
| 7. | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 |
| 8. | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 1 |
| 9. | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | 1 |
| 10. | Иглы для биопсии предстательной железы | по требованию |
| 11. | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
| 12. | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
| 13. | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра | 1 |
| 14. | Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии | по требованию |
| 15. | Аппарат ультразвуковой диагностики с ректальным датчиком* | 1 |
| 16. | Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика | по требованию |

## Стандарт оснащения урологического дневного стационара

| № | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 |
| 2. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 5. | Урофлоуметр с принтером | 1 |
| 6. | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 2 |
| 7. | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 2 |
| 8. | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 1 |
| 9. | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | 2 |
| 10. | Иглы для биопсии предстательной железы | по требованию |
| 11. | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
| 12. | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
| 13. | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра | 2 |
| 14. | Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии | по требованию |
| 15. | Аппарат ультразвуковой диагностики с ректальным датчиком | 1 |
| 16. | Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика | по требованию |
| 17. | Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером | 2 |
| 18. | Набор инструментов для цистоскопии и катетеризации мочеточников | 1 |
| 19. | Мочеточниковые катетеры и стенты | по требованию |
| 20. | Аппарат электрохирургический | 1 |
| 21. | Аппаратная стойка эндоскопическая | 1 |
| 22. | Эндовидеокамера с монитором и видеорегистратором | 1 |

## Стандарт оснащения урологического отделения

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии | по требованию |
| 2 | Гинекологическое кресло | 1 на отделение |
| 3 | Одноразовые, стерильные наборы для нефростомии с нефростомическими трубками | по требованию* |
| 4 | Инфузомат | 1 на отделение |
| 5 | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | 2 на отделение |
| 6 | Набор уретральных бужей (жестких) | 2 на отделение |
| 7 | Набор уретральных бужей (мягких) | 2 на отделение |
| 8 | Набор телескопических дилятирующих бужей | 1 на отделение |
| 9 | Урофлоуметр | 1 на отделение |
| 10 | Негатоскоп | 1 на отделение* |
| 11 | Набор инструментов для перкутанной нефроскопии | 2 на отделение* |
| 12 | Набор инструментов для цистоскопии и катетеризации мочеточников | 2 на отделение* |
| 13 | Набор инструментов для жесткой уретерореноскопии | 2 на отделение* |
| 14 | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 на отделение |
| 15 | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 2 на отделение |
| 16 | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 2 на отделение* |
| 17 | Одноразовые, стерильные катетеры Фоли | по требованию* |
| 18 | Мочеточниковые катетеры и стенты | по требованию* |
| 19 | Иглы для биопсии предстательной железы | по требованию |
| 20 | Любриканты | по требованию* |
| 21 | Аппарат электрохирургический | 2 на отделение* |
| 22 | Одноразовый хирургический набор для имплантации субуретрального слинга | по требованию |
| 23 | Многофункциональная система с интегрированной системой рентгенвизуализации для эндоурологическихманипуляций и дистанционной литотрипсии | 1 на отделение* |
| 24 | Персональный компьютер с программным обеспечением | по требованию* |
| 25 | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования. | по требованию |
| 26 | Набор инструментов для трансуретральной резекции. | 2 на отделение |
| 27 | Набор инструментов для гибкой уретерореноскопии | 1 на отделение* |
| 28 | Аппарат для контактной литотрипсии | 1 на отделение* |
| 29 | Аппарат ультразвуковой диагностики с ректальным датчиком | 1 на отделение |
| 30 | Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика | по требованию |
| 31 | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 на отделение |
| 32 | Расходные материалы для трансуретральной резекции | по требованию |
| 33 | Расходные материалы для уретероскопии, контактной литотрипсии и литоэкстракции | по требованию* |
| 34 | Расходные материалы для перкутанной нефроскопии, контактной литотрипсии и литоэкстракции | по требованию* |
| 35 | Аппаратная стойка эндоскопическая | 1 на отделение* |
| 36 | Эндовидеокамера с монитором и видеорегистратором | 1 на отделение* |
| 37 | Набор общехирургических инструментов для выполнения полостных операций | 2 на отделение |
| 38 | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций | 2 на отделение |
| 39 | Набор зеркал для влагалищного осмотра | 2 на отделение |
| 40 | Облучатель бактерицидный | 2 на отделение |

## Стандарт оснащения Центра медицинского урологического (за исключением урологических отделений, входящих в структуру Центра медицинского урологического)

| № | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для фокальной (аблационной) терапии | 1 на Центр |
| 2. | Аппарат для лазерной хирургии | 1 на Центр |
| 3. | Аппарат для комплексного уродинамического исследования | 1 на Центр |
| 4. | Расходные материалы для фокальной (аблационной) терапии | по требованию |
| 5. | Расходные материалы для лазерной хирургии | по требованию |
| 6. | Расходные материалы для уродинамического исследования | по требованию |

## Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации, в структуре, которой создается урологическое отделение

| Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- |
| Отделение лучевой диагностики с кабинетом компьютерной томографии (кабинет компьютерной томографии)и(или) кабинетом магнитно-резонансной томографии (кабинет магнитно-резонансной томографии) |
| Томограф рентгеновский компьютерный с программным обеспечением | 1 |
| Отделение (кабинет) ультразвуковой диагностики |
| Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований с возможностью проведения ректального исследования и допплерографии (сосудов почек) | 1 |
| Портативный диагностический комплекс для ультразвуковых исследований | 1 |
| Операционное отделение (операционный блок) |
| Эндовидеохирургический комплекс для поведения урологических операций | 2 |
| Набор хирургических инструментов для эндовидеохирургии | 2 |

# Взрослому населению по профилю «торакальная хирургия»

## Стандарт оснащения дневного стационара по профилю «торакальная хирургия»

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол операционный | 1 |
| 2. | Лампа бестеневая | 1 |
| 3. | Стол манипуляционный | 2 |
| 4. | Негатоскоп | 2 |
| 5. | Облучатель бактерицидный | 2 |
| 6. | Набор инструментов для плевральной пункции | 2 |
| 7. | Одноразовые стерильные наборы для торакоцентеза | по требованию |
| 8. | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций | 2 |
| 9. | Аппарат ультразвуковой диагностики | по требованию |
| 10. | Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика | по требованию |
| 11. | Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером | 2 |
| 12. | Аппарат электрохирургический | 1 |

## Стандарт оснащения отделения хирургического торакального

### Стандарт оснащения отделения хирургического торакального (за исключением палаты реанимации и интенсивной терапии)

| №п/п | Наименование | Требуемое количество (на 30 коек), шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кровати хирургические, функциональные | 30 |
| 2. | Прикроватный столик | 30 |
| 3. | Прикроватная тумба | 30 |
| 4. | Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток | 30 |
| 5. | Аппарат аспирационный для плеврального дренажа | 15 |
| 6. | Электрокардиограф | 1 |
| 7. | Ингаляторы кислородные | 2 |
| 8. | Ингаляторы паровые | 2 |
| 9. | Ингаляторы ультразвуковые (небулайзер) | 6 |
| 10. | Дефибриллятор | 1 |
| 11. | Матрац противопролежневый | 5 |
| 12. | Спирометр на основе персонального компьютера | 1 |
| 13. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечного ритма | 2 |
| 14. | Негатоскоп | 3 |

### Стандарт оснащения палаты реанимации и интенсивной терапии отделения хирургического торакального

| №п/п | Наименование | Требуемое количество (на 3 койки), шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 |
| 2. | Электрокардиограф 12 канальный | 1 |
| 3. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 3 |
| 4. | Кислородные индивидуальные распылители с системой увлажнения и подогрева | 3 |
| 5. | Функциональные кровати для отделений реанимации и интенсивной терапии с прикроватными столиками и тумбами | 3 |
| 6. | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 1 |
| 7. | Набор для интубации трахеи | 2 |
| 8. | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | 3 |
| 9. | Инфузомат | 3 |
| 10. | Прикроватные кардиомониторы с регистрацией не менее 3 отведений электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, неинвазивным измерением артериального давления, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы | 3 |
| 11. | Аппарат аспирационный для плеврального дренажа | 3 |
| 12. | Ингалятор паровой | 1 |
| 13. | Ингалятор ультразвуковой (небулайзер) | 3 |

## Стандарт оснащения Центра медицинского торакальной хирургии (за исключением отделений хирургических торакальных, входящих в структуру Центра медицинского торакальной хирургии)

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для фотодинамической терапии | 2 |
| 2. | Расходные материалы для фотодинамической терапии | по требованию |
| 3. | Аппарат для лазерной хирургии | 1 |
| 4. | Расходные материалы для лазерной хирургии | по требованию |
| 5. | Аппарат для комплексного исследования функции внешнего дыхания | 1 |
| 6. | Расходные материалы для аппарата для комплексного исследования функции внешнего дыхания | по требованию |
| 7. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечного ритма | 5 |
| 8. | Электрокардиограф 12-канальный | 2 |
| 9. | Аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов с опцией «стресс-эхо» | 1 |
| 10. | Горизонтальный велоэргометр | 1 |

## Стандарт дополнительного оснащения операционной медицинской организации, выполняющей оперативные вмешательства по профилю «торакальная хирургия», в структуре которой создается отделение хирургическое торакальное

| №п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) | 1 |
| 2. | Рентгенопрозрачный операционный стол | 1 |
| 3. | Одноразовый набор для выполнения трансторакальной биопсии | по требованию |
| 4. | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
| 5. | Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов | 1 |
| 6. | Плазменный аргоновый скальпель | 1 |
| 7. | Большой хирургический набор | 1 |
| 8. | Малый хирургический набор | 1 |
| 9. | Набор для торакотомии | 1 |
| 10. | Набор для стернотомии | 1 |
| 11. | Комплект сшивающих аппаратов для наложения механического шва | 2 |
| 12. | Видеоэндоскопическая стойка | 1 |
| 13. | Набор инструментов для видеоторакоскопических операций | 2 |
| 14. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом | 1 |
| 15. | Термоматрас для согревания больного | 1 |
| 16. | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | 1 на 2 смежные операционные |
| 17. | Аппараты для вне- и очагового остеосинтеза при травматической нестабильности каркаса груди | по требованию |
| 18. | Аппарат для радиочастоной термоабляции опухолей | по требованию |
| 19. | Электрокардиограф многоканальный | по требованию |
| 20. | Временные носимые электрокардиостимуляторы | по требованию |
| 21. | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | по требованию |
| 22. | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы – 5 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, пульс, анестезиологические газы | по требованию |
| 23. | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) | по требованию |
| 24. | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | по требованию |
| 25. | Аппарат искусственного кровообращения модульной комплектации с роликовыми насосам итреморегулярующим устройством | по требованию |
| 26. | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | по требованию |
| 27. | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | по требованию |
| 28. | Система медицинская видеоэндоскопическая для конфоканальной лазерной микроскопии | по требованию |
| 29. | Интуитивная система для хирургии (робот) | по требованию |
| 30. | Видеобронхоскоп с возможностью выполнения эндопросветной ультрасонографии | по требованию |
| 31. | Одноразовый набор для выполнения чрезбронхиальной и чрезпищеводной биопсии по контролемультрасонографии | по требованию |

# Нейрохирургия

## Стандарт оснащения нейрохирургического отделения

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. (из расчета на 30 коек) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор нейрохирургических инструментов большой | 1 |
| 2 | Набор нейрохирургический экстренный | 3 |
| 3 | Набор для измерения ликворного давления | 5 |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 2 |
| 5 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный | 1 |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких для продленной вентиляции новорожденных и детей | 2 |
| 7 | Дефибрилляторы | 1 |
| 8 | Иглы лигатурные (острая, тупая № 1,2,3) | по потребности |
| 9 | Набор игл атравматических с впаянной нитью различного диаметра (0,6-0,10) | по потребности |
| 10 | Иглодержатель сосудистый для атравматических игл | 2 |
| 11 | Катетеры самоудерживающиеся крупноголовчатые и уретральные различного типа | по потребности |
| 12 | Канюли различного диаметра для вентрикулярных пункций (комплект) | по потребности |
| 13 | Клей медицинский для склеивания биологических тканей | по потребности |
| 14 | Мониторы простые - ЭКГ, пульсоксиметрия, неинвазивное давление, конечно-выдыхаемый СО2 | 3 |
| 15 | Монитор транспортный | 1 |
| 16 | Допплерографическая установка с возможностью двухканального мониторинга | 1 |
| 17 | Трубка силиконовая медицинская дренажная(4(1,5; 5(1,5; 6(1,5; 7(1,5) | по потребности |
| 18 | Устройство для активного дренирования ран однократного применения 250 см³ и 500 см³ | по потребности |
| 19 | Шовный атравматический материал с иглами стерильный (2/0-10/0) | по потребности |
| 20 | Шпатель нейрохирургический двусторонний различной ширины (8, 15, 20 мм) | по 6 каждый |
| 21 | Шприцы 2,5,10 мм и 20 мм разового пользования в комплекте с иглами | по потребности |
| 22 | Шприцы для промывания полостей (емкость 100 и 150 мл) | по потребности |
| 23 | Щипцы предохранительные для сверления черепа | 2 |
| 24 | Инфузоматы и перфузоры | 15 |
| 25 | Отсасыватели хирургические | 12 |
| 26 | Согревающие одеяла | 2 |
| 27 | Специальные кровати с возможностью взвешивания и автоматического переворачивания больных с противопролежневыми системами | по потребности |
| 28 | Противопролежневые системы | 6 |
| 29 | Оборудование для измерения внутричерепного давления с кабелем совместимости с мониторной системой | 3 |
| 30 | Поручни в коридорах, ванных комнатах и туалетах | по количеству помещений |
| 31 | Приспособления для умывания, отправления физиологических функций для кресельных больных | по количеству помещений |

## Стандарт оснащения операционной нейрохирургического отделения

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31-60 коек | Более 60 коек |
| 1 | Аспиратор хирургический ультразвуковой | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Аспиратор хирургический вакуумный | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Аппарат (бор) для обработки костей и костной ткани электрический или пневматический | 2 |
| 4 | Аппарат для коагуляции электрохирургический высокочастотный | 1 |
| 5 | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | 1 |
| 6 | Коагулятор высокочастотный для микрохирургии с набором инструментов | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Микроскоп операционный напольный с монитором изображения операционного поля | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Кресло с подлокотниками мягкое мобильное с гидроприводом для операционной | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Навигационная система безрамная (рамная) | 1 |
| 10 | Операционный стол (хирургический) | по потребности |
| 11 | Система жёсткой фиксации головы | 2 |
| 12 | Сканер ультразвуковой интраоперационный | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Стойка эндоскопическая (комплект) | 1 |
| 14 | Трепан нейрохирургический высокоскоростной электрический или пневматический с набором дрелей различного диаметра | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Бинокулярная лупа с источником освещения | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Электроэнцефалограф для операционной | 1 |
| 17 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 |
| 18 | Аппарат анестезиологический | 2 |
| 19 | Аппарат для гипотермии с циркулирующей жидкостью | 1 |
| 20 | Аппарат для получения тромбоцитарной фракции крови | 1 |
| 21 | Мешок дыхательный ручной | 3 |
| 22 | Аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 2 |
| 23 | Аппарат для скелетного вытяжения | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 |
| 25 | Комплекс согревающий анестезиолого-реанимационный | 2 |
| 26 | Ларингоскоп для взрослых | 2 |
| 27 | Монитор анестезиологический | 2 |
| 28 | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 2 | 2 | 3 |
| 29 | Планшет для определения групп крови (микропланшет) | по потребности |
| 30 | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 2 | 2 | 3 |
| 31 | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) | 1 |
| 32 | Набор нейрохирургических инструментов большой | 3 |
| 33 | Набор микронейрохирургического инструментария | 2 |
| 34 | Набор микрососудистого инструментария | 1 |
| 35 | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 1 |
| 36 | Набор для операции на межпозвонковых дисках | 2 |
| 37 | Набор инструментов для сосудистой хирургии общий | 2 |
| 38 | Набор инструментов для наложения и снятия клипс с сосудов головного мозга (клипсы съемные К-45 7,5 мм и несъемные К-45 7 мм) | 5 |
| 39 | Набор для измерения ликворного давления | 5 |
| 40 | Клипсы несъёмные (комплект) | 2 |
| 41 | Клипсы различной конфигурации для клипирования аневризм головного мозга | по потребности |
| 42 | Клипсодержатель для несъёмных клипс | 3 |
| 43 | Клипсодержатель для клипс при клипировании аневризм | 3 |
| 44 | Крючок для препаровки периферических нервов | 10 |
| 45 | Кусачки костные с двойным изгибом для операции на позвоночнике | 6 |
| 46 | Кусачки костные с удлинёнными ручками типа Янсена для операции на позвоночнике | 6 |
| 47 | Пила проволочная витая | по потребности |
| 48 | Проводник для проволочных пил | 20 |
| 49 | Проводник многоразовый для подкожного проведения люмбоперитонеального катетера | 2 |
| 50 | Ранорасширитель нейрохирургический универсальный | 6 |
| 51 | Ранорасширитель с острыми губками | 12 |
| 52 | Ранорасширитель реечный для операции на позвоночнике | 3 |
| 53 | Распатор для позвоночника прямой, изогнутый (большой, малый) | 6 |
| 54 | Ручки к проволочным пилам | 6 |
| 55 | Скоба для скелетного вытяжения за череп | 10 |
| 56 | Канюли различного диаметра для вентрикулярных пункций (комплект) | 3 |
| 57 | Клей медицинский для склеивания биологических тканей | по потребности |
| 58 | Сверло для трепанации черепа Гребенюка–Танича | 20 |
| 59 | Средства для гемостаза (марля гемостатическая, губка, тахокомб) | по потребности |
| 60 | Фреза круглая полая (для переднего корпородеза) | 2 |
| 61 | Фреза для ламинэктомии | 5 |
| 62 | Фреза корончатая для трепанации черепа | 5 |
| 63 | Шина для фиксации позвоночника | 3 |
| 64 | Кусачки с прямоугольными губками | 10 |
| 65 | Кусачки реберные универсальные с изогнутым ножом | 2 |
| 66 | Кусачки костные по Пистону | 2 |
| 67 | Кусачки с полукруглыми губками мощные | 3 |
| 68 | Кусачки Дальгрена для взрослых | 2 |
| 69 | Кусачки Дальгрена для детей | 2 |
| 70 | Кусачки нейрохирургические изогнутые по плоскости (длина 220 мм) | 3 |
| 71 | Ложки нейрохирургические овальные жесткие, мягкие и округлые (наборы) | 3 |
| 72 | Пинцет нейрохирургический изогнутый | 10 |
| 73 | Пинцет для твёрдой мозговой оболочки | 20 |
| 74 | Пинцет для хиазмальной области изогнутый | 5 |
| 75 | Пинцет для удержания опухоли мозга окончатый (большой, средний, малый) (набор) | 2 |
| 76 | Пластина прямая и изогнутая № 1, 2, 3 для фиксации позвоночника | 10 |
| 77 | Трубка силиконовая медицинская дренажная(4(1,5; 5(1,5; 6(1,5; 7(1,5) | по потребности |
| 78 | Устройство для активного дренирования ран однократного применения 250 см³ и 500 см³ | по потребности |
| 79 | Шовный атравматический материал с иглами стерильный (2/0-10/0) | по потребности |
| 80 | Шпатель нейрохирургический односторонний (двусторонний) различной ширины (6, 10, 20, 26 мм) | 6 |
| 81 | Шприцы 2,5,10 мм и 20 мм разового пользования в комплекте с иглами | по потребности |
| 82. | Шприцы для промывания полостей (емкость 100 и 150 мл) | 10 |
| 83 | Шунты низкого, среднего, высокого давления для лечения гидроцефалии | 5 |
| 84 | Щипцы–кусачки костные шарнирные с двойной передачей с круглыми губками изогнутые по плоскости | 3 |
| 85 | Щипцы–кусачки костные с прямыми копьевидными губками мощные | 3 |
| 86 | Щипцы для извлечения осколков костей (длина 207 мм) | 2 |
| 87 | Щипцы предохранительные для сверления черепа | 2 |

## Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации, 
в структуре которой создано нейрохирургическое отделение

| №п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Томограф магнитно–резонансный или томограф рентгеновский компьютерный с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований нервной системы | 1 |
| 2 | Комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях | 1 |
| 3 | Автоматический инъектор | 1 |
| 4 | Шприцевая помпа | 1 |
| 5 | Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований | 1 |
| 6 | Портативный диагностический комплекс для ультразвуковых исследований с возможностью выполнения чрезродничковых и интраоперационных исследований | 1 |
| 7 | Аппарат регистрации вызванных потенциалов 4-х канальный компьютерный | 1 |
| 8 | Биомонитор для регистрации артериального давления, электроэнцефалограммы, внутричерепного давления | 2 |
| 9 | Электроэнцефалограф | 1 |
| 10 | Оборудование для лечебной гимнастики | по потребности |
| 11 | Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц | по потребности |
| 12 | Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания | по потребности |
| 13 | Изделия для восстановления мелкой моторики и координации | по потребности |

# Анестезиология и реаниматология

## Стандарт оснащения группы анестезиологии-реанимации для взрослого населения

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место) |
| 1. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 2. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 3. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 1 |
| 4. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 5. | Дефибриллятор | 1 на Группу |
| 6. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 на Группу |
| 7. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 8. | Насос инфузионный | 1 |
| 9. | Насос шприцевой | 1 |
| 10. | Аспиратор электрический | 1 |
| 11. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 12. | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом | 1 на Группу |
| Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места) |
| 13. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 14. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 15. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 16. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура). | 3 |
| 17. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 18. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 19. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 20. | Насос шприцевой | 3 |
| 21. | Насос инфузионный | 3 |
| 22. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 23. | Аспиратор электрический | 1 |
| Палата пробуждения (на 3 пациенто-места) |
| 24. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 25. | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 2 |
| 26. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 27. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 28. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 29. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 30. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 31. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 32. | Насос шприцевой | 3 |
| 33. | Насос инфузионный | 3 |
| 34. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 35. | Аспиратор электрический | 1 |

## Стандарт оснащения отделения анестезиологии и реанимации для взрослого населения

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место) |
| 1. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 2. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)* | 1 |
| 3. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 4. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 1 |
| 5. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 6. | Дефибриллятор | 1 |
| 7. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 8. | Монитор нейро-мышечной передачи | 1 |
| 9. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 на Отделение |
| 10. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 11. | Насос инфузионный | 1 |
| 12. | Насос шприцевой | 1 |
| 13. | Аспиратор электрический | 1 |
| 14. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 15. | Монитор глубины анестезии | 1 |
| 16. | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом | 1 на Отделение |
| Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места) |
| 17. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 18. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 19. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 20. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура). | 3 |
| 21. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 22. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 23. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 24. | Насос шприцевой | 3 |
| 25. | Насос инфузионный | 3 |
| 26. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 27. | Аспиратор электрический | 1 |
| 28. | Дефибриллятор | 1 |
| 29. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 30. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| Палата пробуждения (на 3 пациенто-места) |
| 31. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 32. | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 2 |
| 33. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 34. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 35. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 36. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 37. | Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом | 3 |
| 38. | Каталка пациента с мягким покрытием трёх секционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 39. | Насос шприцевой | 3 |
| 40. | Насос инфузионный | 3 |
| 41. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 42. | Аспиратор электрический | 1 |
| Противошоковая палата (на 1 пациенто-место) |
| 43. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляциионных анестетиков | 1 |
| 44. | Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 45. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 46. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 47. | Монитор на пациента (Неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 |
| 48. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 49. | Набор для интубации трахеи. | 1 |
| 50. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 |
| 51. | Дефибриллятор | 1 |
| 52. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 53. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 54. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 1 |
| 55. | Насос шприцевой | 1 |
| 56. | Насос инфузионный | 1 |
| 57. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 на Отделение |
| 58. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 |

## Стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место) |
| 1. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 2. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)* | 1 |
| 3. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 4. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 1 |
| 5. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 6. | Дефибриллятор | 1 |
| 7. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 8. | Монитор нейро-мышечной передачи | 1 |
| 9. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 |
| 10. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 11. | Насос инфузионный | 1 |
| 12. | Насос шприцевой | 1 |
| 13. | Аспиратор электрический | 1 |
| 14. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 15. | Монитор глубины анестезии | 1 |
| 16. | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом | 1 на Отделение |
| Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места) |
| 17. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура. Не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков | 1 |
| 18. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 19. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 20. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура). | 3 |
| 21. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 22. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 23. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 24. | Насос шприцевой | 3 |
| 25. | Насос инфузионный | 3 |
| 26. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 27. | Аспиратор электрический | 1 |
| 28. | Дефибриллятор | 1 |
| 29. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 30. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| Палата пробуждения (на 3 пациенто-места) |
| 31. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура. (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 32. | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 2 |
| 33. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 34. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 35. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 36. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 37. | Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом | 3 |
| 38. | Каталка пациента с мягким покрытием трёх секционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 39. | Насос шприцевой | 3 |
| 40. | Насос инфузионный | 3 |
| 41. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 42. | Аспиратор электрический | 1 |
| Палата реанимации и интенсивной терапии (на 6 коек) |
| 43. | Аппарат искусственной вентиляции лёгких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией не инвазивной искусственной вентиляции легких | 7 |
| 44. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный(CMV, SIMV, CPAP) | 2 |
| 45. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 46. | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 47. | Монитор пациента (Неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 3 |
| 48. | Центральный пульт монитора | 1 |
| 49. | Электрокардиостимулятор | 2 |
| 50. | Шприцевой насос | 12 |
| 51. | Инфузионный насос | 12 |
| 52. | Насос для зондового питания | 6 |
| 53. | Набор для интубации трахеи. | 1 |
| 54. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 55. | Дефибриллятор. | 1 |
| 56. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 57. | Матрац противопролежневый | 6 |
| 58. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности. | 1 на Отделение |
| 59. | Тромбоэластограф | 1 на Отделение |
| 60. | Онкометр | 1 на Отделение |
| 61. | Дефибриллятор. | 1 |
| 62. | Электрокардиограф | 1 |
| 63. | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 1 |
| 64. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 65. | Кровать трёхсекционная с ограждением | 6 |
| 66. | Кровать-весы | 1 |
| 67. | Каталка транспортная с мягким покрытием | 1 |
| 68. | Устройство для перекладывания больных | 1 |
| 69. | Тумбочка прикроватная | 6 |
| 70. | Компьютерное рабочее место | 3 |
| 71. | Электроэнцефалограф 8-и канальный | 1 |
| 72. | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | 1 |
| Противошоковая палата (на 1 пациенто-место) |
| 73. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляциионных анестетиков | 1 |
| 74. | Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 75. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 76. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 77. | Монитор на пациента (Неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 |
| 78. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 79. | Набор для интубации трахеи. | 1 |
| 80. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 |
| 81. | Дефибриллятор | 1 |
| 82. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 83. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 84. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 1 |
| 85. | Насос шприцевой | 1 |
| 86. | Насос инфузионный | 1 |
| 87. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 на Отделение |
| 88. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 |

## Стандарт оснащения отделения реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения

| № п/п | Наименование оборудования, | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Палата реанимации и интенсивной терапии (на 6 коек) |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции лёгких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией не инвазивной искусственной вентиляции легких | 7 |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный(CMV, SIMV, CPAP, BIPAP) | 2 |
| 3. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 4. | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 5. | Монитор на пациента (Неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 3 |
| 6. | Центральный пульт монитора | 1 |
| 7. | Электрокардиостимулятор | 2 |
| 8. | Шприцевой насос | 12 |
| 9. | Инфузионный насос | 12 |
| 10. | Насос для зондового питания | 6 |
| 11. | Набор для интубации трахеи. | 1 |
| 12. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 13. | Дефибриллятор. | 1 |
| 14. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 15. | Матрац противопролежневый | 6 |
| 16. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности. | 1 на Отделение |
| 17. | Тромбоэластограф | 1 на Отделение |
| 18. | Онкометр | 1 на Отделение |
| 19. | Дефибриллятор. | 1 |
| 20. | Электрокардиограф | 1 |
| 21. | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 1 |
| 22. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 23. | Кровать трёхсекционная с ограждением | 6 |
| 24. | Кровать-весы | 1 |
| 25. | Каталка транспортная с мягким покрытием | 1 |
| 26. | Устройство для перекладывания больных | 1 |
| 27. | Тумбочка прикроватная | 6 |
| 28. | Компьютерное рабочее место | 3 |
| 29. | Электроэнцефалограф 8-и канальный | 1 |
| 30. | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | 1 |
| 31. | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом | 1 на Отделение |
| Противошоковая палата (на 1 пациенто-место) |
| 32. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляциионных анестетиков | 1 |
| 33. | Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 34. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 35. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 36. | Монитор на пациента (Неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 |
| 37. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 38. | Набор для интубации трахеи. | 1 |
| 39. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 |
| 40. | Дефибриллятор | 1 |
| 41. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 42. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 43. | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 1 |
| 44. | Насос шприцевой | 1 |
| 45. | Насос инфузионный | 1 |
| 46. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 47. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 |

## Стандарт оснащения Центра анестезиологии и реанимации для взрослого населения

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монитор глубины анестезии | 1 на 2 хирургических стола |
| 2. | Монитор глубины нейро-мышечного блока | 1 на 2 хирургических стола |
| 3. | Аппарат для интраоперационного сбора крови и сепарации форменных элементов* | 1 на 3 хирургических стола |
| 4. | Аппараты для экстракорпорального искусственного кровообращения (при наличии отделения кардиохирургии)* | 1 |
| 5. | Аппарат для контрпульсации | 1 |
| 6. | Аппарат экстракорпоральной оксигенации* | 1 |
| 7. | Аппарат экстракорпоральной детоксикации и заместительной почечной терапии* | 1 |
| 8. | Аппарат для заместительной печеночной терапии* | 1 |
| 9. | Аппарат высокочастотной искусственной вентиляции легких | 1 на 6 коек |
| 10. | Аппарат для неинвазивной искусственной вентиляции легких | 1 на 6 коек |
| 11. | Нейростимулятор для индикации нервного ствола при блокадах | 1 на 2 хирургических стола |
| 12. | Стойка инфузионная (3 прицевых насоса, 3 инфузионных насоса) | 1 на операционный блок и 1 на 6 коек |
| 13. | Инвазивный геодинамический монитор | 1 на 6 коек |
| 14. | Неинвазивный гемодинамический монитор | 1 на 6 коек |

# Оказания скорой медицинской помощи

## Стандарт оснащения стационарного отделения скорой медицинской помощи лечебно-профилактического учреждения

| Наименование | Количество поступающих больных в сутки |
| --- | --- |
|  | 50 | 150 | 200 |
| Пост медсестры для больных (пострадавших), находящихся в удовлетворительном состоянии |
| 1. | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Термометр медицинский цифровой (электронный) | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потребности | по потребности | по потребности |
| Смотровые кабинеты для больных (пострадавших), находящихся в удовлетворительном состоянии (один кабинет на 25 поступающих в сутки, но не менее двух) |
| 8. | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 6 | 8 |
| 9. | Стол прикроватный, тумба | 2 | 6 | 8 |
| 10. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 2 | 6 | 8 |
| 11. | Стул для врача и пациента | 2 | 6 | 8 |
| Гинекологический смотровой кабинет (один кабинет на 20 больных (пострадавших) гинекологического профиля в сутки, но не менее одного) |
| 12. | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Стул вращающийся | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр, стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Термометр медицинский цифровой (электронный) | 2 | 3 | 3 |
| 17. | Ширма медицинская | 1 | 2 | 2 |
| 18. | Кресло гинекологическое смотровое | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Светильник гинекологический (лампа смотровая) | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Набор для гинекологического осмотра одноразовый | по потребности, но не менее 10 | по потребности, но не менее 15 | по потребности, но не менее 15 |
| 21. | Набор инструментов для акушерства и гинекологии | 3 | 5 | 5 |
| 22. | Игла для пункции заднего свода влагалища | 2 | 2 | 2 |
| 23. | Столик инструментальный | 3 | 4 | 4 |
| 24. | Набор инструментов для экстренной акушерско-гинекологической помощи (приема родов) | 2 | 2 | 2 |
| 25. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потребности | по потребности | по потребности |
| 26. | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений) | 2 | 2 | 2 |
| 27. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
| 28. | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
| Процедурный кабинет для больных (пострадавших), находящихся в удовлетворительном состоянии |
| 29. | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
| 30. | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
| 31. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
| 32. | Столик инструментальный | 3 | 3 | 3 |
| 33. | Материал перевязочный хирургический | 1 | 1 | 1 |
| 34. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потребности | по потребности | по потребности |
| 35. | Холодильник медицинский | 2 | 2 | 2 |
| Пост медсестры для больных (пострадавших), находящихся в состоянии средней тяжести (один пост на 150 поступающих больных (пострадавших) в сутки, но не менее одного) |
| 36. | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 37. | Термометр медицинский цифровой | 1 | 3 | 4 |
| 38. | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 | 1 | 2 |
| 39. | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 2 |
| 40. | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 2 |
| 41. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потребности | по потребности | по потребности |
| Смотровые кабинеты для больных (пострадавших), находящихся в состоянии средней тяжести (один кабинет (12 каталок) на 150 поступающих больных (пострадавших) в сутки, но не менее одного) |
| 42. | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 43. | Ширма медицинская | 2 | 5 | 7 |
| 44. | Штатив для длительных инфузионных вливаний | 3 | 10 | 10 |
| 45. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 2 | 2 |
| 46. | Каталка медицинская больничная | 4 | 12,5 | 16 |
| 47. | Кресло-коляска больничная | 2 | 5 | 7 |
| 48. | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 2 |
| 49. | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 2 |
| 50. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по потребности | по потребности | по потребности |
| 51. | Электрокардиограф одноканальный, трехканальный портативный | 1 | 2 | 2 |
| 52. | Дефибриллятор автоматический внешний | 1 | 2 | 4 |
| 53. | Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров | 1 | 2 | 4 |
| 54. | Набор реанимационный для скорой помощи | 1 | 1 | 1 |
| 55. | Стул (табурет) медицинский | 1 | 1 | 2 |
| Процедурный кабинет для больных (пострадавших), находящихся в состоянии средней тяжести |
| 56. | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
| 57. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
| 58. | Столик инструментальный | 3 | 3 | 3 |
| 59. | Материал перевязочный хирургический | по потребности, но не менее 1 | по потребности, но не менее 1 | по потребности, но не менее 1 |
| 60. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потребности | по потребности | по потребности |
| 61. | Холодильник медицинский | 1 | 2 | 2 |
| Пост медсестры палаты для временного размещения больных (пострадавших) с неадекватным поведением (в состоянии психомоторного возбуждения) и больных (пострадавших) с подозрением на наличие инфекционных заболеваний |
| 62. | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 63. | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
| 64. | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 | 1 | 1 |
| 65. | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 66. | Термометр медицинский цифровой | 1 | 2 | 2 |
| Палата для временного размещения больных (пострадавших) с неадекватным поведением (в состоянии психомоторного возбуждения) (1 палата на 50 поступающих больных (пострадавших) в сутки, но не менее 2) |
| 67. | Кушетка медицинская смотровая | 4 | 6 | 8 |
| Кабинет клинико-лабораторной диагностики |
| 68. | Анализатор гематологический автоматический | 1 | 1 | 1 |
| 69. | Анализатор биохимический автоматический | 1 | 1 | 1 |
| 70. | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови | 1 | 1 | 1 |
| 71. | Анализатор мочи скрининговый на полосках | 1 | 1 | 1 |
| 72. | Устройство для фиксации и окраски крови (стейнер) | 1 | 1 | 1 |
| 73. | Коагулометр автоматический, анализатор свертываемости, анализатор гемостаза | 1 | 1 | 1 |
| 74. | Центрифуга лабораторная | 1 | 1 | 1 |
| 75. | Микроскоп бинокулярный | 1 | 2 | 2 |
| 76. | Осветитель для микроскопов | 1 | 2 | 2 |
| 77. | Мебель для лабораторий | 1 | 1 | 1 |
| 78. | Термостат воздушный и суховоздушный | 1 | 1 | 1 |
| 79. | Контейнер для заготовки, хранения и транспортировки крови и биоматериала | 1 | 2 | 2 |
| 80. | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 1 | 1 | 1 |
| 81. | Счетчик лейкоцитарной формулы крови | 1 | 1 | 1 |
| 82. | Колориметр фотоэлектрический | 1 | 1 | 1 |
| 83. | Весы лабораторные | 1 | 1 | 1 |
| 84. | Холодильник медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 85. | Шкаф сушильно-стерилизационный | 1 | 1 | 1 |
| 86. | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 87. | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
| 88. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по потребности | по потребности | по потребности |
| 89. | Емкость для сбора отходов | по потребности | по потребности | по потребности |
| Кабинет электрокардиографического исследования (один кабинет на 150 поступающих больных (пострадавших) в сутки, но не менее одного) |
| 90. | Электрокардиограф многоканальный с синдромальным заключением | 1 | 1 | 1 |
| 91. | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 92. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
| 93. | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
| 94. | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
| 95. | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 1 |
| 96. | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
| Рентгенологический кабинет |
| 97. | Аппарат рентгенографический диагностический (цифровой) | 1 | 1 | 1 |
| 98. | АРМ (автоматизированное рабочее место) врача-рентгенолога | 1 | 1 | 1 |
| 99. | АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта | 1 | 1 | 1 |
| 100. | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
| 101. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
| 102. | Столик инструментальный | 2 | 2 | 2 |
| 103. | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
| 104. | Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект) | 3 | 3 | 3 |
| 105. | Ширма защитная, экран | 1 | 1 | 1 |
| Помещение для проявки кассет рентгенографии |
| 106. | Машина проявочная (аппарат) для рентгеновской пленки | 1 | 1 | 1 |
| 107. | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок | 1 | 1 | 1 |
| 108. | Стеллаж медицинский | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет компьютерной томографии |
| 109. | Томограф рентгеновский компьютерный | 1 | 1 | 1 |
| 110. | АРМ врача-рентгенолога | 1 | 1 | 1 |
| 111. | АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта | 1 | 1 | 1 |
| 112. | Мебель для больничных помещений | 1 | 1 | 1 |
| 113. | Стеллаж медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 114. | Шкаф для хранения химических реактивов и материалов | 1 | 1 | 1 |
| 115. | Инъектор автоматический для введения контрастного вещества для ангиографии | 1 | 1 | 1 |
| 116. | Принтер медицинский, видеопринтер | 1 | 1 | 1 |
| 117. | Шкаф медицинский | 2 |  |  |
| 118. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
| 119. | Столик инструментальный | 2 |  |  |
| 120. | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
| 121. | Холодильник медицинский | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет ультразвуковой диагностики |
| 122. | Аппарат (сканер) ультразвуковой диагностический медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 123. | Аппарат (сканер) ультразвуковой диагностический переносной | 1 | 1 | 1 |
| 124. | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 125. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
| 126. | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
| 127. | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет эндоскопии |
| 128. | Стойка эндоскопическая аппаратная | 1 | 1 | 1 |
| 129. | Источник света эндоскопический | 2 | 2 | 2 |
| 130. | Видеокомплекс, видеосистема эндоскопическая | 1 | 1 | 1 |
| 131. | Видеогастроскоп | 1 | 1 | 1 |
| 132. | Гастроскоп (гастрофиброскоп, фиброгастроскоп) | 1 | 1 | 1 |
| 133. | Видеодуоденоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 134. | Видеобронхоскоп гибкий | 1 | 1 | 1 |
| 135. | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 2 | 2 | 2 |
| 136. | Принадлежности для эндоскопии | 1 | 1 | 1 |
| 137. | Аспиратор (отсасыватель) эндоскопический | 2 | 2 | 2 |
| 138. | Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых | 1 | 1 | 1 |
| 139. | Инструменты для открытой, полузакрытой эндоскопической хирургии | 1 | 1 | 1 |
| 140. | Оборудование дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов | 1 | 1 | 1 |
| 141. | Оборудование для УЗ очистки лабораторной посуды и инструментов | 1 | 1 | 1 |
| 142. | Кронштейн эндоскопический | 4 | 4 | 4 |
| 143. | Щипцы биопсийные | по потребности | по потребности | по потребности |
| 144. | Инструменты для открытой, полузакрытой эндоскопической хирургии | 1 | 1 | 1 |
| 145. | Катетер аспирационный | 2 | 2 | 2 |
| 146. | Электроды для эндоскопии | 2 | 2 | 2 |
| 147. | Экстрактор | 1 | 1 | 1 |
| 148. | Клипсы сосудистые несъемные | 1 | 1 | 1 |
| 149. | Игла инъекционная однократного применения | 2 | 2 | 2 |
| 150. | Набор для лигирования варикозно расширенных вен (ВРВ) пищевода и желудка | по потребности | по потребности | по потребности |
| 151. | Зонд для коагуляции | 2 | 2 | 2 |
| 152. | Щипцы к эндоскопам | 1 | 1 | 1 |
| 153. | Проводник для введения катетера | 2 | 2 | 2 |
| 154. | Катетер дренажный хирургический | 1 | 1 | 1 |
| 155. | Петля полипная | по потребности | по потребности | по потребности |
| 156. | Загубник | по потребности, но не менее 15 | по потребности, но не менее 30 | по потребности, но не менее 40 |
| 157. | Катетер трахеобронхиальный для отсасывания слизи (набор) | 4 | 4 | 4 |
| 158. | Электроды для электрохирургических операций, одноразовые | 2 | 2 | 2 |
| 159. | Стеллаж медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 160. | Стол операционный (хирургический) | 1 | 1 | 1 |
| 161. | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
| 162. | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
| 163. | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
| 164. | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 1 |
| 165. | Холодильник медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 166. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
| Перевязочный кабинет (со шлюзом и помещением для перевязочного материала) (один кабинет на 150 больных (пострадавших) в сутки, но не менее одного) |
| 167. | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
| 168. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 2 | 2 | 2 |
| 169. | Столик инструментальный | 4 | 4 | 4 |
| 170. | Стол перевязочный | 1 | 1 | 1 |
| 171. | Стол операционный (хирургический) | 1 | 1 | 1 |
| 172. | Санитарное оборудование | 2 | 2 | 2 |
| 173. | Набор перевязочный (большой) | 5 | 18 | 22 |
| 174. | Набор перевязочный (малый) | 5 | 20 | 25 |
| 175. | Игла для спинномозговой и люмбальной пункции | 4 | 10 | 12 |
| 176. | Материал перевязочный хирургический | по потребности, но не менее 10 | по потребности, но не менее 10 | по потребности, но не менее 10 |
| 177. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потребности | по потребности | по потребности |
| Кабинет для гипсования (один кабинет на 150 больных (пострадавших) в сутки, но не менее одного) |
| 178. | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 179. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
| 180. | Стол для гипсовочных работ | 1 | 1 | 1 |
| 181. | Стол перевязочный | 1 | 1 | 1 |
| 182. | Столик инструментальный | 2 | 2 | 2 |
| 183. | Набор инструментов для наложения гипсовых повязок* | 1 | 2 | 3 |
| 184. | Санитарное оборудование | 2 | 2 | 2 |
| Кабинет предоперационной подготовки |
| 185. | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 186. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
| 187. | Каталка медицинская больничная | 1 | 1 | 1 |
| 188. | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 1 |
| 189. | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
| Палата реанимации и интенсивной терапии (одна палата на 50 больных (пострадавших) в сутки, но не менее одной) |
| 190. | Кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной терапии | 5 | 16 | 20 |
| 191. | Стол прикроватный, тумба |  |  |  |
| 192. | Тележка межкорпусная грузовая | 1 | 1 | 1 |
| 193. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 11 | 32 | 40 |
| 194. | Система для централизованной подачи кислорода | 10 | 32 | 40 |
| 195. | Консоль палатная настенная | 5 | 16 | 20 |
| 196. | Увлажнитель с подогревом дыхательных смесей и кислорода | 10 | 32 | 40 |
| 197. | Матрас противопролежневый, система | 2 | 4 | 6 |
| 198. | Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров | 5 | 16 | 20 |
| 199. | Электрокардиограф одноканальный, трехканальный портативный | 1 | 2 | 2 |
| 200. | Электрокардиостимулятор (кардиостимулятор) наружный | 2 | 5 | 7 |
| 201. | Аппарат для проведения внутриаортальной (интрааортальной) баллонной контрпульсации | 1 | 1 | 2 |
| 202. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 | 5 | 7 |
| 203. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 4 | 6 |
| 204. | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 1 | 2 | 3 |
| 205. | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) портативный (аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для скорой помощи портативный) | 1 | 2 | 3 |
| 206. | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 2 | 2 |
| 207. | Набор интубационный | 2 | 4 | 6 |
| 208. | Набор для катетеризации вен и сосудов однократного применения | по потребности, но не менее 5 | по потребности, но не менее 16 | по потребности, но не менее 20 |
| 209. | Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) | 5 | 16 | 20 |
| 210. | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 5 | 16 | 20 |
| 211. | Набор реанимационный для скорой помощи | 1 | 1 | 2 |
| 212. | Аппарат рентгеновский (мобильный) для операционных со штативом типа С-дуга | 1 | 1 | 1 |
| 213. | Набор для веносекции | 1 | 2 | 2 |
| 214. | Набор инструментов поликлинический | 1 | 2 | 2 |
| 215. | Набор для трахеостомии | 1 | 2 | 2 |
| 216. | Шкаф для медикаментов | 2 | 5 | 7 |
| 217. | Шкаф медицинский | 5 | 16 | 20 |
| 218. | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений) | 1 | 2 | 2 |
| 219. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 2 | 4 | 5 |
| 220. | Стул для врача и пациента | 2 | 4 | 5 |
| Палата динамического наблюдения и краткосрочного пребывания (одна койка на 5 больных (пострадавших) в сутки) |
| 221. | Кровать функциональная | 10 | 30 | 40 |
| 222. | Стол прикроватный, тумба | 10 | 30 | 40 |
| 223. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по потребности | по потребности | по потребности |
| Санитарная комната |
| 224. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
| 225. | Каталка медицинская больничная | 1 | 1 | 1 |
| 226. | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 1 |
| 227. | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
| 228. | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
| 229. | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
| 230. | Шина для лечения переломов бедра и голени для взрослых | 1 | 2 | 1 |
| 231. | Шина проволочная и щипцы для изготовления шин | 2 | 4 | 6 |
| 232. | Шина проволочная и щипцы для изготовления шин | 2 | 4 | 6 |
| 233. | Бандаж (воротник шейный) | 2 | 3 | 4 |
| 234. | Шина вакуумная транспортная для взрослых и детей | 2 | 3 | 4 |
| Помещение для хранения уборочного инвентаря |
| 235. | Оборудование для мойки и дезинфекции | 2 | 2 | 4 |
| Помещение для мытья, дезинфекции и сушки вспомогательного оборудования и материалов |
| 236. | Оборудование для мойки и дезинфекции | 3 | 4 | 6 |

# Оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями

## Стандарт оснащения помещения приема больных амбулаторного хирургического кабинета медицинской организации

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол | 1 |
| 2 | Стул | 2 |
| 3 | Шкаф медицинский | 1 |
| 4 | Негатоскоп | 1 |
| 5 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный (для помещений) | 1 |
| 6 | Измеритель артериального давления | 1 |
| 7 | Стетофонендоскоп | 1 |
| 8 | Термометр медицинский | 2 |
| 9 | Кушетка медицинская смотровая | 1 |
| 10 | Холодильник для хранения медикаментов | 1 |
| 11 | Ширма медицинская | 1 |

## Стандарт оснащения манипуляционной (перевязочной) амбулаторного хирургического кабинета медицинской организации

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кушетка медицинская смотровая | 1 |
| 2 | Столик для медикаментов | 1 |
| 3 | Рабочий стол медсестры | 1 |
| 4 | Стул для медсестры и пациента | 2 |
| 5 | Шкаф медицинский | 2 |
| 6 | Штатив для длительных инфузионных вливаний | 2 |
| 7 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений) | 1 |
| 8 | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 9 | Столик процедурный | 1 |
| 10 | Контейнер для замачивания и дезинфекции медицинских инструментов | По требованию |
| 11 | Стол перевязочный | 1 |
| 12 | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | 1 |

## Стандарт оснащения малой операционной медицинской организации, оказывающей амбулаторную медицинскую помощь хирургического профиля

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
| 2 | Светильник бестеневой медицинский | 1 |
| 3 | Стол перевязочный | 1 |
| 4 | Стол инструментальный | 1 |
| 5 | Столик манипуляционный с принадлежностями | 1 |
| 6 | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | 4 |
| 7 | Набор хирургический малый | Не менее 4 (в зависимости от объема проводимой хирургической работы) |
| 9 | Емкости с крышками для дезинфекции | По требованию, не менее 3 |
| 10 | Емкости для предстерилизационной очистки | По требованию, не менее 2 |
| 11 | Стол хирургический | 1 |
| 12 | Стойка (штатив) для инфузионных систем | По требованию |
| 13 | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | 1 |
| 14 | Стерилизатор воздушный, сухожаровой (при отсутствии стерилизационного отделения) | 1 |
| 15 | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 |

## Стандарт оснащения помещения приема больных амбулаторного хирургического отделения медицинской организации

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол | 1 |
| 2 | Стул | 2 |
| 3 | Шкаф медицинский | 1 |
| 4 | Негатоскоп | 1 |
| 5 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений) | 1 |
| 6 | Измеритель артериального давления | 1 |
| 7 | Стетофонендоскоп | 1 |
| 8 | Термометр медицинский | 2 |
| 9 | Кушетка медицинская смотровая | 1 |
| 10 | Ширма медицинская |  |

## Стандарт оснащения манипуляционной (перевязочной) хирургического отделения медицинской организации, оказывающей амбулаторную медицинскую помощь

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кушетка медицинская смотровая | 1 |
| 2 | Столик для медикаментов | 1 |
| 3 | Рабочий стол медсестры | 1 |
| 4 | Стул для медсестры и пациента | 2 |
| 5 | Шкаф медицинский | 2 |
| 6 | Штатив для длительных инфузионных вливаний | 2 |
| 7 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений) | 1 |
| 8 | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 9 | Столик процедурный | 1 |
| 10 | Контейнер для замачивания и дезинфекции медицинских инструментов | По требованию |
| 11 | Стол перевязочный | 1 |
| 12 | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | 1 |

## Стандарт оснащения малой операционной медицинской организации, оказывающей амбулаторную медицинскую помощь хирургического профиля

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
| 2 | Светильник бестеневой медицинский | 1 |
| 3 | Стол перевязочный | 1 |
| 4 | Стол инструментальный | 1 |
| 5 | Столик манипуляционный с принадлежностями | 1 |
| 6 | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | 4 |
| 7 | Набор хирургический малый | Не менее 4 (в зависимости от объема проводимой хирургической работы) |
| 8 | Холодильник для хранения медикаментов | 1 |
| 9 | Емкости с крышками для дезинфекции | По требованию, не менее 3 |
| 10 | Емкости для предстерилизационной очистки | По требованию, не менее 2 |
| 11 |  |  |
| 12 | Стойка (штатив) для инфузионных систем | По требованию |
| 13 | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | 1 |
| 14 | Стерилизатор воздушный, сухожаровой (при отсутствии стерилизационного отделения) | 1 |
| 15 | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 |

## Стандарт оснащения стационарного хирургического отделения с перевязочным кабинетом

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача | По количеству врачей |
| 2. | Кровать функциональная | По числу коек |
| 3. | Столик прикроватный | По числу коек |
| 4. | Стул для пациента | По числу коек |
| 5. | Система палатной сигнализации | 1 система на отделение |
| 6. | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 система на отделение |
| 7. | Шкаф медицинский | 5 |
| 8. | Негатоскоп | 1 |
| 9. | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный (для помещений) | По числу перевязочных |
| 10. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 |
| 11. | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | 2 |
| 12. | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 13. | Стол перевязочный | По числу перевязочных |
| 14. | Стол инструментальный | 4 |
| 15. | Столик манипуляционный с принадлежностями | 2 |
| 16. | Измеритель артериального давления | По числу врачей |
| 17. | Стетофонендоскоп | По числу врачей |
| 18. | Термометр медицинский | По числу коек |
| 19. | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | По требованию, не менее 2 на перевязочную |
| 20. | Кушетка медицинская смотровая | 2 |
| 21. | Холодильник для хранения медикаментов | 2 |
| 22. | Емкости с крышками для дезрастворов | По требованию |
| 23. | Стойка для инфузионных растворов | По требованию |
| 24. | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | 2 |
| 25. | Противопролежневый матрас | не менее 3 |
| 26. | Набор хирургический малый | 2 |

## Стандарт оснащения операционной стационарного хирургического отделения медицинской организации

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол операционный универсальный | 1 |
| 2 | Светильник хирургический бестеневой | 1 |
| 3 | Столик инструментальный | 3 |
| 4 | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
| 5 | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | 6 |
| 6 | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический | 1 |
| 7 | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 4 |
| 8 | Набор интубационный | 3 |
| 9 | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | По требованию |
| 10 | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | По требованию |
| 11 | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний | 1 |
| 12 | Аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) | 1 |
| 13 | Система для аутогемотрансфузии | 1 |
| 14 | Монитор операционный многопараметрический | 1 |
| 15 | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 2 |
| 16 | Дефибриллятор | 1 |
| 17 | Комплект мебели для операционной | 1 |
| 18 | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии <*> | 1 |
| 19 | Столик операционной сестры | 2 |
| 20 | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | 2 |
| 21 | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | 4 |
| 22 | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики <*> | 1 |
| 23 | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно- оптическим преобразователем <*> | 1 |
| 24 | Аппарат для реинфузии крови с принадлежностями <*> | 1 |
| 25 | Термоматрас для операционного стола <*> | 1 |
| 26 | Стойка для дозаторов и инфузоматов | 3 |
| 27 | Набор хирургических инструментов большой | 3 |
| 28 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | 4 |
| 29 | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| 30 | Укладка "АнтиСПИД" | 1 |